|  | XIX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2010 – 22 a 26 de novembro São Paulo - SP - Brasil |
| --- | --- |

Avaliação do Potencial de Espécies Vegetais na Fitorremediação de Solos Impregnados por Óleo Mineral Isolante (Hidrocarbonetos)

| Msc. Flávio da Costa Santos | Dr. Luiz Nishiyama | Dr. Luiz Alfredo Pavanin |
| --- | --- | --- |
| Cemig Distribuição S. A. | UFU – Universidade Federal de Uberlândia | UFU – Universidade Federal de Uberlândia |
| Autor – bay@cemig.com.br | Autor 2 - nishi@ufu.br | Autor 3 - pavanin@ufu.br |
| Carlos Eduardo Lopes Freitas |  |
| UFU – Universidade Federal de Uberlândia |  |
| Autor 4 – carlos_eduardo_2222@hotmail.com |  |

PALAVRAS-CHAVE

Palavra 1- Cultivadores

Palavra 2 - Fitorremediação

Palavra 3 - Hidrocarbonetos

Palavra 4 - Solos contaminados

Palavra 5 - Óleo Mineral Isolante

## RESUMO

Este artigo apresenta resultados parciais do uso da técnica de fitorremediação aplicada a solos contaminados com óleo mineral isolante. Os solos utilizados foram coletados em diferentes locais da região do Triângulo Mineiro onde ocorreram sinistros de equipamentos elétricos portadores de óleo mineral isolante. Cerca de 1.200 kg de solos contaminados foram utilizados no experimento, distribuídos em 16 cultivadores de 0,72m3, após a sua homogeneização manual. Cada cultivador recebeu um tipo de cultura, totalizando 8 espécies vegetais, a saber: girassol; milheto; grama batatais; mamona; braquiária; feijão guandu; soja e sorgo. Após a semeadura/plantio de mudas, houve o controle da quantidade de água utilizada na irrigação, a qual era isenta de cloro e flúor (água de poço). O experimento foi acompanhado através de medições semanais do crescimento dos cultivares. Amostras de solos foram coletadas com trado de aço inox nos cultivadores em quatro etapas: plantio/semeadura; 8ª; 16ª e 24ª semanas, em 2 profundidades distintas: 0 a 15cm e 15 a 25cm. As amostras foram analisadas no laboratório do IQ/UFU e os resultados obtidos permitem afirmar que alguns vegetais utilizados conseguiram reduzir em até 70% o teor de óleo presente no solo contaminado se mostrando aptas e de grande potencial para a fitorremediação.

1. INTRODUÇÃO

## 1.1. Objetivos

O presente artigo tem por objetivo o estudo, avaliação e a utilização de espécies vegetais para a remediação, tratamento e a descontaminação de solos impregnados com óleo mineral isolante por meio da utilização da fitorremediação. Resíduo este, oriundo de atividades de manutenção e sinistro em equipamentos portadores de óleo mineral isolante da rede elétrica na região do Triângulo Mineiro, no âmbito de atuação da Cemig Distribuição. Pretende-se ainda, ampliar os conhecimentos sobre a performance desta tecnologia obtendo uma avaliação da mesma e verificar, num futuro a possibilidade de seu uso integrado à biorremediação e aos processos oxidativos avançados, formulando protocolos com recomendações para otimização do tratamento de solos contaminados por óleo mineral isolante em condições edafoclimáticas brasileiras para todo o setor elétrico nacional.

## 1.2. Revisão Literária e Conceituação

Uma vez derramado, ocorre imediatamente alterações da composição original do óleo, devido a uma combinação de processos físicos, químicos e biológicos. Esta se inicia imediatamente após o derrame e ocorre a taxas variáveis dependendo do tipo de óleo, do meio contaminado e das condições ambientais. A taxa do processo não é constante, sendo mais efetiva no período imediatamente após o derrame (ROSA, 2006, p. 6-144).

A remediação de solos a partir da utilização de organismos vivos é comumente denominada de remediação natural ou biológica, podendo ser realizada a partir de micro-organismos como fungos e bactérias e/ou de espécies vegetais. Traduz-se em mecanismo responsável pela melhoria da qualidade ambiental. A Fitorremediação é um processo natural que utiliza plantas (herbáceas, arbustivas e arbóreas) para mitigar, reduzir e até eliminar poluentes no ar, na água e no solo. A biodiversidade das plantas permite um amplo espectro de ação sobre uma grande variedade de contaminantes. A palavra phytoremediation é empregada para denominar a tecnologia em vários países de língua inglesa e tem como sinônimos os termos: botanical-bioremediation e green-remediation, sendo denominada como o uso de plantas e seus microorganismos associados para o tratamento de solo, água ou ar contaminado.  Considera-se ainda, uma tecnologia emergente com potencial para tratamento eficaz de uma larga escala de poluentes orgânicos e inorgânicos (ANDRADE, TAVARES, MAHLER, 2007, p. 14-176). Na língua portuguesa, a palavra é grafada como fitorremediação. Ela é uma alternativa aos métodos convencionais de bombeamento e tratamento da água, ou remoção física da camada contaminada de solo, sendo vantajosa principalmente por apresentar potencial para tratamento in situ e ser economicamente viável. Além disso, após extrair o contaminante do solo, a planta armazena-o para tratamento subseqüente, quando necessário, ou mesmo metaboliza-o, podendo, em alguns casos, transformá-lo em produtos menos tóxicos ou mesmo inócuos.

A zona radicular das plantas apresenta a capacidade de biotransformar moléculas orgânicas exógenas. A rizosfera, como é denominada esta zona, tem sua importante função de utilizar moléculas poluentes como fonte de nutrientes para os diversos microrganismos que cohabitam nesta região. A fitorremediação envolve o emprego de plantas, sua microbiota associada e de amenizantes (corretivos, fertilizantes, matéria orgânica etc.) do solo, além de práticas agronômicas que, se aplicadas em conjunto, removem, imobilizam ou tornam os contaminantes inofensivos ao ecossistema.

Em geral, é mais difícil trabalhar com contaminantes orgânicos, em razão da diversidade molecular, da complexidade de análise e das constantes transformações a que estão sujeitos, em comparação a contaminantes inorgânicos (PIRES; SOUZA; SILVA; PROCÓPIO; FERREIRA; 2003, p. 336-341).

As plantas diferem entre si quanto à capacidade de absorção de nutrientes dos solos, que por sua vez, diferem entre si na disponibilização de nutrientes para as plantas. Na condução de análise de amostra de solo deve-se ter atenção e cautela, uma vez que a amostragem pode ocorrer em uma parte do solo e a planta estar utilizando outra parte que apresenta um teor maior em nutrientes, não representado na amostra (RESENDE, CURI, RESENDE, CORRÊA,  2005, p. 9-338).

As propriedades do solo influenciam diretamente o processo de fitorremediação determinando a disponibilidade de água, ar e nutrientes, fatores que podem inibir ou estimular o crescimento e desenvolvimento das plantas e microrganismos responsáveis pela degradação do contaminante (ROSA, 2006, p. 29-144).

O uso de plantas destina-se à redução dos teores de contaminantes a níveis seguros e compatíveis com a proteção humana, ou a impedir/dificultar a disseminação de substâncias nocivas ao meio ambiente (ANDRADE, TAVARES, MAHLER, 2007, p. 14-176). A utilização da fitorremediação é baseada na seletividade, natural ou desenvolvida, que algumas espécies exibem a determinados tipos de compostos ou mecanismos de ação. O sistema é dimensionado de acordo com as condições encontradas, tais como: área disponível; grau de contaminação; fonte de poluição; dentre outras. Seu mecanismo de ação é baseado na combinação de plantas e substratos (areia, solo ou cascalho) onde, de forma natural e sob condições ambientais adequadas, ocorre a formação de biofilme, que agregam uma população variada de microrganismos. Estes microrganismos juntamente com as plantas, com os substratos e em condições ideais de umidade e temperatura promovem a extração ou correção natural do poluente. A fitorremediação pode ser classificada dependendo do mecanismo e da técnica a ser empregada, da natureza química ou da propriedade do poluente. No Quadro 1 citam-se os principais mecanismos utilizados na Fitorremediação de acordo com o fim e tipo do contaminante específico.

Quadro 1 - Principais mecanismos utilizados na Fitorremediação

| PRINCIPAIS MECANISMOS UTILIZADOS NA FITORREMEDICAÇÃO |
| --- |
| Mecanismo | Processo | Meio | Parte vegetal Utilizada | Contaminante |
| Fitoextração | Absorção e captura do contaminante sem degradá-lo. | Solo, água, ar | Raízes; partes aéreas; | Metais pesados, radionuclídeos |
| Rizofiltração | Absorção, concentração, contenção e/ou precipitação do contaminante | Aquoso a partir de técnicas hidropônicas | Acúmulo nas raízes e nas paredes celulares | Metais pesados, radionuclídeos (em baixa concentração) |
| Fitotransformação ou Fitodegradação | Degradação ou mineralização do contaminante nas células vegetais | Solo, sedimentos, pântanos, lençol d’água, aqüíferos | Raízes; células dos tecidos | Compostos orgânicos, solventes clorados, fenóis, herbicidas |
| Fitovolatilização | Remoção do contaminante do meio e liberação no ar. Associação com microorganismos. | Lençol d’água, solo, sedimentos, pântanos | Raízes; folhas | Solventes clorados, Metais pesados (Se, Hg, As) |
| Fitoestimulação | Estímulo à biodegradação microbiana | Solo. Liberação de exsudatos radiculares | Raízes; | Compostos Orgânicos |
| Fitoestabilização | Imobilização, contenção e incorporação à parede vegetal e ao húmus do contaminante. | Solo, sedimentos, pântanos | Raízes; | Compostos Inorgânicos (As, Cd, Cr, Cu, Hs, Pb, Zn); pouco utilizados p/ orgânicos. |
| Rizodegradação | Transformação do contaminante; Associação com microorganismos. | Solo, sedimentos, pântanos, lençol d’água | Raízes; | Compostos orgânicos |
| Controle / Barreira Hidráulica | Contenção, imobilização, vaporização do contaminante | Lençol d’água, aqüíferos freáticos | Raízes; folhas; tecidos vegetais | Compostos orgânicos e Inorgânicos hidrossolúveis |

## 1.3. Características Desejáveis das Espécies Vegetais para Uso na Fitorremediação

De acordo com: Pires; Souza; Silva; Procópio; Ferreira (2003, p. 338-341), antes da implantação de programas de fitorremediação, as características físico-químicas do solo e do contaminante devem ser conhecidas, bem como sua distribuição geográfica. Qualquer fator que venha a interferir negativamente no desempenho das plantas fitorremediadoras deve ser controlado, mitigado ou minimizado, para favorecer sua atuação descontaminante. Faz-se mister que as espécies vegetais que apresentem potencial para fitorremediação possuam algumas características que devam ser observadas como indicativos para sua seleção. Com base nas análises de referências citadas, essas características devem se aproximar:

- Elevada taxa de exsudação radicular;

- Alta resistência a pragas e doenças;

- Fácil aquisição ou multiplicação de propágulos;

- Fácil colheita, controle ou erradicação dentro da área contaminada;

- Capacidade de desenvolver-se bem em ambientes variados;

- Ocorrência natural em áreas poluídas;

- Boa capacidade de absorção, concentração e/ou metabolização e tolerância ao contaminante;

- Retenção do contaminante nas raízes, no caso da fitoestabilização, evitando a sua transferência para a parte aérea e conseqüentemente, sua manipulação e disposição;

- Possuir sistema radicular profundo, extenso, fibroso, denso, com grande concentração de raízes por metro cúbico;

- Alta taxa de crescimento e produção de biomassa;

- Alta capacidade transpiratória, especialmente em árvores e plantas perenes;

- Aspectos positivos da utilização de plantas nativas positivos ao exigir pouca manutenção, melhora da estética e paisagem do local e proporcionar o aumento da diversidade ecológica.

Não obstante, a reunião de todas essas características em uma só planta, ou seja, aquela espécie que for selecionada deve reunir o maior número delas, ou que atenda os interesses específicos da proposta de fitorremediação. Outro aspecto a ser observado é que, embora a maioria dos testes avalie plantas isoladas, várias espécies podem ser usadas em um mesmo local, ou ao mesmo tempo ou subseqüentemente, para remover mais de um contaminante.

## 1.4. Espécies Utilizadas na Fitorremediação

Com o objetivo de obter informações sobre espécies apropriadas para implementar a fitorremediação em solo impregnado com óleo mineral isolante, foi realizada uma revisão na literatura abrangendo os seguintes aspectos: caracterização do resíduo de óleo mineral; interação óleo-solo; espécies vegetais com propriedades ou potencial de uso na fitorremediação. A seleção das espécies utilizadas nos experimentos do presente estudo foi baseada na literatura científica e observações de espécies nativas. Foram utilizados critérios para seleção das espécies, levando-se em conta que o grupo fosse heterogêneo o suficiente para cobrir uma gama diversificada de atributos:

- Espécies não comestíveis in natura e de diferentes grupos (leguminosas, oleaginosas e gramínea);

- Velocidade de crescimento com ciclos curtos e boa produção de biomassa (remediação rápida);

- Espécies nativas, para uso próximo aos ecossistemas frágeis ou áreas de proteção ambiental;

- Adaptação às condições edafoclimáticas do Triângulo Mineiro;

- Potencial de produção de biodiesel.

Foram selecionadas 8 espécies, descritas no Quadro 2 a seguir, as quais foram dispostas nos respectivos cultivadores (T):

Quadro 2 - Espécies cultivadas nos cultivadores para a fitorremediação de solo impregnado com óleo mineral.

| Nome Popular | Nome Científico | Cultivadores |
| --- | --- | --- |
| Girassol | Helianthus annus | T 01 |
| Milheto | Pennisetum glaucum (L.) R. Br. | T 02 |
| Grama Batatais/Boiadeira | Paspalum notatum | T 03 |
| Mamona / Palma-de-cristo | Ricinus communis L. | T 04 |
| Capim-braquiária | Brachiaria decumbens | T 05 |
| Feijão Guandu | Cajanus cajan | T 06 |
| Soja | Glycine max | T 07 |
| Sorgo | Sorghum bicolor L. Moench | T 08 |

A consulta à literatura revelou que, algumas espécies estudadas possuíam dados de tolerância a concentrações de petróleo (óleo cru) no solo com limites, dependendo da espécie, em 3% e 5% (MERKL, SCHULTZE-KRAFT, INFANTE, 2004, p.182-184) e, 6% (TAVARES, 2004).

2. DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA APLICADA

## 2.1. A Preparação do Material e Infra Estrutura

## O experimento da fitorremediação foi conduzido nas instalações da CEMIG, na cidade de Uberlândia, sendo análises químicas e físicas do solo realizadas, respectivamente, nos laboratórios de química e geografia da UFU. De posse de terras impregnadas com óleo mineral isolante iniciou-se os experimentos de fitorremediação. O local escolhido para o manuseio da terra foi uma garagem pavimentada com lama asfáltica e coberta. O piso foi revestido com uma lona plástica a fim de evitar a impregnação de óleo no asfalto. Sobre a lona foram dispostos o conteúdo de quatro tambores de 200L com diferentes tipos de solos impregnados de óleo mineral, os quais foram misturados e homogeneizados mecanicamente com uso de enxadas e pás, obtendo-se um solo composto (Figuras: 1 e 2).

Figuras: 1 e 2 – Solos impregnados com óleo mineral, em trabalho de homogeneização.

O volume de solo composto empregado no experimento foi aproximadamente 0,8m3, o qual formou uma pilha com as seguintes dimensões: 2,65 m de comprimento x 1,35 m de largura x 0,26 m de altura. Da pilha de solo foram coletadas nove amostras individuais nos quartis, em sacos plásticos identificados, perfazendo um total de 17kg, para estudos e análises físicas e químicas (Figura 3).

Foram adquiridos 4 tambores plásticos com capacidade para 200L, totalmente fechados, as quais foram partidos ao meio, longitudinalmente, formando 8 metades para uso como cultivadores. Os 8 cultivadores com capacidades para 100L, foram utilizados nos experimentos de cultivo de plantas testadas na fitorremediação. Cada cultivador apresentou a tara de 5kg em média e dimensões de 87cm x 59,5cm x 16cm x 25cm x 26,5cm (Figura 4). Os cultivadores foram denominados e identificados com a numeração de T 1 a T 8. Cada um dos cultivadores foi preenchido, da base para o topo, com 5cm de areia média; 20cm de terra impregnada com óleo mineral e 5cm de terra vegetal na parte superior.

A finalidade da utilização da areia no fundo do cultivador deveu-se a necessidade de um material poroso e permeável para drenar os possíveis excessos de água na ocasião da irrigação e não permitir a passagem do solo por meio dele. A utilização da terra vegetal na parte superior teve a finalidade de prover a germinação das sementes e a manutenção das plântulas até que os seus sistemas radiculares atingissem a área contaminada com óleo mineral isolante.

Os cultivadores tipo cocho não foram perfurados em sua parte inferior a fim de não promover a contaminação do solo a partir do óleo mineral contido no solo.

Todavia, foi realizado o controle da umidade nos mesmos através da Sonda Thetaprobe com 4 pinos (Figuras: 5 e 6).

Preparou-se, ainda, um recipiente de referência contendo a mesma sequência de materiais, porém desprovido de vegetação.

Figura 3 – Amostras de solo sendo retiradas para análises físicas e químicas.

Figura 4 – Cultivadores contendo terra impregnada com óleo mineral isolante sendo preparados para receber os vegetais.

Figuras 5 e 6 – Medição da umidade do solo contido nos cultivadores.

## 2.2. Condições Experimentais do Cultivo

Com a função de abrigar os cultivadores contendo resíduo sólido foi construído um abrigo com cobertura em plástico de estufa denominado Casa de Vegetação (Figura 7). A razão da construção do abrigo da Casa de Vegetação deveu-se a necessidade de proteger os cultivadores da incidência direta da água da chuva, o que poderia causar um excesso de água nos cultivadores e, assim, levar a planta a morte por saturação hídrica.  Uma vez instalada a cobertura impermeável à água pluvial, mas permeável à luz solar, os cultivadores foram instalados em suporte de madeira a fim de nivelá-los, evitando o acúmulo de óleo e água em um único local.

Para a irrigação diária dos vegetais foi utilizada água sem cloro e flúor captada de um poço tubular, com rega uma vez ao dia e controle de umidade. O controle da umidade nos cultivadores foi realizado durante todo o período do experimento (Figura 8), sendo amostrado em locais distintos, a fim de se ter um número médio da umidade em cada cultivador, medido a partir do volume de água por volume de solo.

A determinação da temperatura interna nos cultivadores foi realizada semanalmente, em profundidade de 5 a 15 cm, com a utilização de termômetro (Figura 9), na mesma parte do dia, anotando-se o horário e as condições do clima naquele momento.  A temperatura se apresentou entre 21oC e 22oC. Também semanalmente, foi avaliada e mensurada a taxa de crescimento dos vegetais. O local onde os cultivadores foram dispostos recebe radiação solar durante 5 horas/dia e os mesmos estão afastados da parede em 50cm.

Figura 7 – Casa de vegetação construída para abrigar os vegetais utilizados na fitorremediação.

Figura 8 – Vista lateral dos cultivadores com resíduo oleoso (azul) e tambores brancos com terra sem óleo.

Os dados coletados do monitoramento foram tabulados para melhor entendimento e acompanhamento da taxa de crescimento dos cultivares. Neles estão contidos os dados dos cultivares em cada cultivador, sendo: a temperatura interna dos solos nos cultivadores; a altura do vegetal mais desenvolvido em cada cultivador; a situação do tempo ambiente no momento da medição (chuva, sol, nublado).

Conjuntamente ao monitoramento do crescimento dos espécimes vegetais foi avaliado o percentual de óleo presente em cada cultivador como parâmetro de acompanhamento da evolução do processo de fitorremediação.

Foram realizadas 4 medições, com relação ao parâmetro de graxa e óleo, para os solos contidos nos cultivadores, sendo no plantio e nas: 8ª; 16ª e 24ª semanas. Para a retirada da amostra da terra foi utilizada o Trado tipo Sonda 100cm, fabricado pela SONDATERRA®, os quais são confeccionados em aço inoxidável, sendo a ponteira em aço carbono (Figura 10). Foi realizada a assepsia na mesma a cada medição. De cada cultivador foram retiradas duas amostras, nas seguintes profundidades: 1ª amostra = 5 a 15cm; 2ª amostra = 15 a 25cm. Após cada retirada de amostra de solo em cada profundidade e em cada cultivador, houve a limpeza com água sem cloro e sabão neutro. Para secar utilizou-se pano seco e limpo a fim de garantir a imparcialidade na apuração dos resultados. As amostras foram colocadas em sacos novos de plástico de alta resistência, limpos, translúcidos, de tamanho 31 x 15,5cm, os quais foram identificados e encaminhados para o laboratório de química da UFU para as respectivas análises de óleos e graxas.

Figura 9 – Medição da temperatura no solo nos tambores da fitorremediação.

Figura 10 – Uso do Trado par a retirada de solo dos tambores para realização de análise físico-química quanto ao teor de graxa de óleo.

# 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Análise Física do Solo

Resultados obtidos em ensaio de granulometria com sedimentação, realizado no laboratório de geotecnia da UFU, mostraram a seguinte composição granulométrica do solo composto empregado no experimento: 23,5% de argila; 8.5% de silte; 68,0% de areia. Esse resultado evidencia alguma capacidade de retenção do óleo mineral isolante, em função da presença do teor de argila presente.

3.2. Percentual de Óleo Mineral Isolante Presentes nos Resíduos - Tambores T1 a T8

Os resultados das análises de óleos e graxas realizados nas amostras dos solos utilizados nos experimentos de fitorremediação são demonstrados na Figuras 11 e 12.

Figura 11 – Medição de percentual de óleo nos tambores na profundidade de 5 a 15 cm.

Figura 12 - Medição de percentual de óleo nos tambores na profundidade de 15 a 25 cm.

3.3. Taxa de Crescimento dos Vegetais nos Cultivadores  com Resíduo de Óleo T1 a T8

Os resultados das análises dos crescimentos dos vegetais nos cultivadores T1 a T8 com resíduos de óleo mineral isolante e nos cultivadores sem óleo utilizados nos experimentos de fitorremediação são demonstrados nas Figuras 13 a 20.

Cultivador T1 – Girassol – seu ciclo de vida dura de 17 a 26 semanas. Pelo gráfico, nota-se que ele finaliza seu ciclo de vida a partir da 15ª semana. Com isso, fica demonstrado que o óleo mineral isolante não promove alterações o seu ciclo de vida e nem é letal à planta na concentração inicial de óleo de 3,04 % no solo. Com isso, ratifica-se o já descrito por Rosa (2006, p. 120-144) que a referida planta é tolerante a solos contaminados com concentrações inferiores a 6% de petróleo. Em relação à altura, notou-se que o espécime cultivado no tambor com óleo teve um crescimento de 7cm superior ao espécime cultivado no cultivador sem óleo. Avaliando a performance da espécie na profundidade de 5 a 15 cm, nota-se um decréscimo acentuado do percentual de óleo, o qual caiu de 3,04% da primeira medição para a última, com o valor de 1,22%. Na profundidade de 15 a 25 cm, nota-se um decréscimo abrupto de 3,04 para 1,05%, o que nos aponta uma planta com interessante e efetivo potencial para uso pela técnica de fitorremediação.

Cultivador 2 - Milheto - seu ciclo de vida dura de 14 a 22 semanas. Pelo gráfico, nota-se que ele finaliza seu ciclo de vida a partir da 20ª semana, com uma pequena diferença temporal para o espécime cultivado no cultivador com óleo para com o espécime cultivado no sem óleo. Com isso, fica demonstrado que o óleo mineral isolante não promove alterações o seu ciclo de vida e nem é letal à planta na concentração inicial de óleo de 3,04 % no solo. Em relação à altura, notou-se que o espécime cultivado no cultivador com óleo teve um crescimento de 14cm superior ao espécime cultivado no cultivador sem óleo. Avaliando a performance da espécie na profundidade de 5 a 15 cm, nota-se um decréscimo acentuado do percentual de óleo, o qual caiu de 3,04% da primeira medição para a última, com o valor de 1,05%. Na profundidade de 15 a 25 cm, nota-se um decréscimo abrupto de 3,04 para 1,33%, o que nos aponta uma planta com interessante e efetivo potencial para uso pela técnica de fitorremediação.

Cultivador 3 - Boiadeira – Grama Batatais – herbácea perene, rizomastosa, rasteira, de 15 a 50 cm de altura, com folhas pilosas, como o que fora encontrado nos experimentos. Com isso, fica demonstrado que o óleo mineral isolante não promove alterações o seu ciclo de vida e nem é letal à planta na concentração inicial de óleo de 3,04 % no solo. Em relação à altura, notou-se que os espécimes cultivados cresceram quase que o mesma quantidade, com diferença ínfima, sendo a cultivada em cultivador com óleo superior em 4cm. Avaliando a performance da espécie na profundidade de 5 a 15 cm, nota-se um decréscimo acentuado do percentual de óleo, o qual caiu de 3,04% da primeira medição para a última, com o valor de 0,77%. Na profundidade de 15 a 25 cm, nota-se um decréscimo abrupto de 3,04% para 1,41%, o que nos aponta uma planta com interessante e efetivo potencial para uso pela técnica de fitorremediação.

Cultivador 4 – Mamona  Palma-de-cristo - planta de hábito arbustivo e perene, é exigente e só se dá bem em solos bons com boa fertilidade, bem preparados e cuidados. Como o solo não foi adubado a espécie, plantada e germinada, não logrou êxito no experimento, não suportando mais que 7 semanas de experimentos vindo à senescência. Sua altura máxima atingida, tanto nos cultivadores com óleo e sem óleo foi de 23cm. Avaliando a performance da espécie na profundidade de 5 a 15cm, nota-se um decréscimo do percentual de óleo, o qual caiu de 3,04% da primeira medição para a última, com o valor de 1,55%. Na profundidade de 15 a 25 cm, nota-se um decréscimo de 3,04% para 0,80%, o que nos aponta que é uma planta que merece maiores estudos para o seu uso com a técnica de fitorremediação para descontaminação de resíduo com óleo mineral. Conforme observado, a espécie não é tolerante a solos contaminados com concentrações de 3,04% de contaminação.

Cultivador 5 – Capim-braquiária - é uma gramínea de ciclo anual com reprodução por sementes, resistente à seca desenvolvendo-se tanto em solos úmidos quanto secos e apresentando pouca exigência em fertilidade do solo e com bom crescimento em diversos tipos de solo. Pelo gráfico, nota-se que ele finaliza seu ciclo de vida a partir do 14ª semana. Com isso, fica demonstrado que o óleo mineral isolante não promove alterações no seu ciclo de vida e nem é letal à planta na concentração inicial de óleo de 3,04 % no solo. Com isso, ratifica-se o já descrito por Rosa (2006, p. 118-144) que a referida planta é tolerante a solos contaminados com concentrações inferiores a 6% de petróleo. Em relação à altura, notou-se que o espécime cultivado no cultivador com óleo teve um crescimento de 11cm superior ao espécime cultivado no cultivador sem óleo. Avaliando a performance da espécie na profundidade de 5 a 15 cm, nota-se um decréscimo acentuado do percentual de óleo, o qual caiu de 3,04% da primeira medição para a última, com o valor de 2,39%. Na profundidade de 15 a 25 cm, nota-se um decréscimo abrupto de 3,04% para 1,87%, o que nos aponta uma planta que merece maiores estudos para o uso com a técnica de fitorremediação e descontaminação de resíduo com óleo mineral, pois apesar de ter cumprido seu ciclo de vida reduziu, em relação às outras espécies estudadas, pouco o nível de óleo mineral no solo.

Cultivador 6 – Feijão Guandu – de porte alto e ciclo semi-perene, a espécie possui sistema radicular pivotante, vigoroso que penetra em solos compactados e adensados. Os seus feijões são utilizados na alimentação humana e servem de alimento a animais. Em relação à altura, notou-se que os espécimes cultivados nos cultivadores com resíduos de óleo mineral cresceram 39cm a mais que os espécimes cultivados nos cultivadores com solo sem impregnação de óleo. Com isso, fica demonstrado que o óleo mineral isolante não promove alterações o seu ciclo de vida e nem é letal à planta na concentração inicial de óleo de 3,04% no solo. Avaliando a performance da espécie na profundidade de 5 a 15cm, nota-se um decréscimo acentuado do percentual de óleo, o qual caiu de 3,04% da primeira medição para a última, com o valor de 0,91%. Na profundidade de 15 a 25cm, nota-se um decréscimo abrupto de 3,04% para 1,67%, o que nos aponta ser uma planta interessante e ter efetivo potencial para uso pela técnica de fitorremediação na descontaminação de resíduo com óleo mineral.

Cultivador 7 – Soja - é uma leguminosa de ciclo anual de 13 a 23 semanas, originária do extremo Oriente. Pelo gráfico, nota-se que os espécimes cultivados - em solo com resíduo de óleo e sem óleo - finalizam seu ciclo de vida a partir da 17ª semana com o mesmo vigor e a mesma altura de 43cm. Com isso, fica demonstrado que o óleo mineral isolante não promove alterações o seu ciclo de vida e nem é letal à planta na concentração inicial de óleo de 3,04% no solo. Avaliando a performance da espécie na profundidade de 5 a 15cm, nota-se um decréscimo acentuado do percentual de óleo, o qual caiu de 3,04% da primeira medição para a última, com o valor de 1,60%. Na profundidade de 15 a 25cm, nota-se um decréscimo abrupto de 3,04% para 1,53%, o que nos aponta uma planta interessante e com efetivo potencial para uso pela técnica de fitorremediação. Com isso, ratifica-se o citado por Rosa (2006, p. 119-144), que a soja é tolerante a solos contaminados com concentrações de até 6% de petróleo.

Cultivador 8 – Sorgo - é uma planta de ciclo  anual, de porte ereto, que possui elevada eficiência no uso d’água para produção de grãos e de restolho (matéria seca). Apresenta resistência aos períodos de estiagem, possui rebrota após ser cortado e é resistência às pragas e doenças. Possui altura média de 170 cm, sendo seu ciclo de 13 a 17 semanas. Pelo gráfico, observa-se que o espécime cultivado no cultivador com resíduos de óleo não, não logrou êxito no experimento, não suportando mais que 8 semanas de experimentos vindo à senescência. Sua altura máxima atingida, no cultivador com óleo foi de 12cm. Avaliando a performance da espécie na profundidade de 5 a 15cm, nota-se um decréscimo do percentual de óleo, o qual caiu de 3,04% da primeira medição para a última, com o valor de 1,93%. Na profundidade de 15 a 25cm, nota-se um decréscimo de 3,04% para 0,37%, o que nos aponta que é uma planta que merece maiores estudos para o seu uso com a técnica de fitorremediação para descontaminação de resíduo com óleo mineral. Conforme descrito por Giordani, Cecchi e Zanchi (2005, p. 678-681), ratifica-se que a espécie somente é tolerante a solos contaminados com baixas concentrações de petróleo, até 0,5%, pois o mesmo não resistiu à concentração de 3,04% de óleo mineral isolante.

# 4. CONCLUSÃO

A Cemig se preocupa com seus ativos e passivos ambientais, parte do seu planejamento estratégico com vistas ao melhoramento do seu desempenho ambiental e caminhar rumo à sustentabilidade. Os dados obtidos mostram que algumas espécies apresentam potencial para serem utilizadas como fitorremediadoras para solos contaminados com óleo mineral isolante. Os dados revelam que plantas como o girassol tiveram o crescimento mais acentuado no solo contaminado com ciclo de vida de 14 semanas e redução de óleos e graxas de 65%. Por outro lado o feijão guandu também cresceu mais em solo contaminado reduzindo a quantidade de óleos e graxas em 70%. A mesma comparação pode ser feita com as outras espécies como o milheto e a grama batatais, que nos revela possibilidades auspiciosas de utilização das mesmas como fitorremediadoras para solos contaminados com óleo mineral isolante.

# 5. REFERÊNCIAS

[1]	ACCIOLY, A. M. A.; SIQUEIRA, J. O. Contaminação química e biorremediação do solo. In: NOVAIS, R. F.; ALVAREZ V.; V. H.; SCHAEFER, C. E. G. R. Tópicos em ciência do solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, v. 1. p. 299-352, 2000.

[2]	ANDRADE, Julio Cesar da Matta; TAVARES, Silvio Roberto de Lucena Tavares; MAHLER, Cláudio Fernando; Fitorremediação: O uso de plantas na melhoria da Qualidade Ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2007, p.176.

[3]	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10.004:2004. Resíduos Sólidos - Classificação. Rio de Janeiro, 2004.

[4]	CUNNINGHAM, S. D.; ANDERSON, T. A.; SCHWAB, A. P. Phytoremediation of soils contaminated with organic pollutants. Adv. Agron., v. 56, p. 55-114, 1996.

[5]	DOMINGUEZ-ROSADO, E.; PICHTEL, J.; COUGHLIN, M. Phytoremediation of soil

contaminated with used motor oil: I. enhanced microbial activities from laboratory and growth

chamber studies. Environmental engineering science, v. 21, no2, 2004a.

[6]	FERRO, A. M.; SIMS, R. C.; BUGBEE, B. Hycrest crested wheatgrass accelerates the degradation of pentachlorophenol in soil. J. Environ. Qual., v. 23, p. 272-279, 1994.

[7]	GIORDANI, C.; CECCHI, S.; ZANCHI, C. Phytoremediation of soil polluted by nickel using

agricultutal crops. Environ Manage n.36, v.5, p. 675-681, 2005.

[8]	MERKL, N.; SCHULTZE-KRAFT, R.; INFANTE, C. Phytoremediation in the tropics – The effect of Crude Oil on the Growth of Tropical Plants. Bioremediation Journal, v.8, p.177-184, 2004.

[9]	NEWMAN, L. A. et al. Phytoremediation of organic contamina ts: a review of phytoremediation research at the university of Washington. J. Soil Contamin., v. 7, p. 531- 542, 1998n.

[10] 	PERKOVICH, B. S. et al. Enhanced mineralization of [14C] atrazine in K. scoparia rhizosferic soil from a pesticidecontaminated site. Pestic. Sci., v. 46, p. 391-396, 1996.

[11]	PIRES, F. R.; SOUZA, C.M.; SILVA, A. A.; PROCÓPIO, S. O. e FERREIRA, L. R. Fitorremediação de Solos Contaminados com Herbicidas. Revista Planta Daninha, Viçosa-MG, v.21, n.2, p.335-341, 2003.

[12]	RESENDE, M.; CURI, N.; RESENDE, S. B.; CORRÊA, G. F. Pedologia: base para distinção de ambientes. 4. ed. Viçosa: NEPUT, 2002. 338p.

[13]	ROSA, Giselle Smocking. Avaliação do potencial de espécies vegetais na fitorremediação de solos contaminados por Petróleo. 2006. 144 f. Dissertação de Mestrado em Engenharia Ambiental. Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 2006.

[14]	SILVA, J. J. L S. Fitorremediação: Processos e Aplicações. Rio de Janeiro, Monografia de Especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental, DESMA/ UERJ, 2005. 68p.

[15]	TAVARES, S. R. L.; Fitorremediação de solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo. In: FERTBIO, 2004, Lages. Anais

[16 ]	VOSE, J. M. et al. Leaf water relations and sapflow in Eastern cottonwood (Populus detoides Bartr.) trees planted for phytoremediation of a groundwater pollutant. Intern. J. Phytoremediaton., v. 2, p. 53-73, 2000.

# Footnotes

Sonda Thetaprobe (Delta-T Devices, Cambridge, UK) - é um instrumento de fabricação inglesa que mensura diretamente a umidade do solo, correspondendo ao conteúdo de umidade volumétrica, qv, por meio do princípio de geração de ondas que liberam um pulso eletromagnético para um conjunto de hastes sendo a reflexão medida no domínio do tempo (TDR). Ela realiza a medição de umidade de campo e possibilita a determinação imediata da umidade do solo, após a penetração de uma sonda com 4 pinos de aço inox. Possui display digital com datalogger que permite transferência de dados para o computador e o tratamento destes por meio de seu software. A escala deste medidor é de 5 à 55% de volume de água por volume de solo, tem precisão de 5% quando usado com calibração padrão ou 2% quando calibrado especificamente para o solo a ser estudado. (Disponível em:<http://www.solotest.com.br/catalogos/A5.PDF>. Acesso em 03 de fev. 2010).

# Text boxes

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

18

19

20