Investimentos em Distribuição: Uso de Opções Reais no novo Paradigma criado pela Lei 10848/04

J. Caminha Noronha			Unifei		julia@iee.efei.br

J. W. Marangon Lima			Unifei		marangon@iee.efei.br

P. E. Steele dos Santos		Unifei		steele@iee.efei.br

J. Miranda Filho			Escelsa	jacques@notes.escelsa.com.br

# Palavras-Chave

Análise de Investimentos em Distribuição

Opções Reais

Planejamento da Distribuição

# Resumo

A gestão das empresas distribuidoras de energia elétrica vem sofrendo grandes mudanças desde o processo de privatização, realizado na década de 90. O grande desafio dessas empresas é conciliar a busca pela maximização do lucro com a realidade de uma atividade regulada, onde o órgão regulador monitora tanto a qualidade do serviço quanto a receita auferida pela empresa. Com o advento da Lei 10848/04 e do Decreto 5163/04, a atividade de comercialização fica completamente banida dos objetivos das distribuidoras, passando a focar exclusivamente no serviço regulado de transporte a varejo da energia elétrica. Sob esta nova ótica, a Análise de Investimento deve incorporar a ação do regulador que avalia: se o investimento é “prudente”; a parcela que vai pertencer à base de remuneração;e, o corte devido à economia de escala traduzido pelo fator X. Esta nova realidade agrega incertezas adicionais às tradicionais como, por exemplo, a incerteza no crescimento da carga, a incerteza do mercado financeiro para captação de recursos, etc. Este trabalho apresenta a técnica de opções reais que modela ou tenta modelar as incertezas na construção do fluxo de caixa dos investimentos em distribuição e incorpora as possíveis flexibilidades associadas à tomada de decisão ao longo do projeto de investimento.

1. INTRODUÇÃO

A gestão das empresas distribuidoras de energia elétrica vem sofrendo grandes mudanças desde o processo de privatização, realizado na década de 90. O grande desafio do setor desde então, é de conciliar a busca pela maximização do lucro com a realidade de uma atividade regulada, onde o órgão regulador se presta a monitorar tanto a qualidade do serviço quanto à receita auferida pela empresa.

Uma das culturas implantadas pela gestão privada, e que vem se tornando uma constante nas empresas, é a realização de análise de investimentos do tipo custo/benefício, através da qual é possível avaliar a viabilidade de novos projetos. Esse tipo de análise, apesar de muito difundida no setor privado, não vinha sendo utilizada com freqüência quando o controle das distribuidoras ainda estava sob a administração pública. O objetivo, na análise de alternativas de investimento, se restringia apenas à minimização de custos visto que havia o repasse automático às tarifas através da filosofia da regulação pelo custo do serviço.

A análise de investimentos, tanto em um segmento regulado quanto em um não regulado, exige, a priori, a elaboração da estimativa de um fluxo de caixa que considere as despesas advindas de um novo investimento, como também as receitas incrementais geradas após a sua entrada efetiva em operação. Depois de estabelecido o fluxo de caixa passa-se à aplicação de métricas para a análise de investimentos já existentes e amplamente difundidas, como o VPL, TIR, “Payback”, etc.

A primeira etapa para a formação do fluxo de caixa consiste na identificação e quantificação dos benefícios trazidos pelo projeto. Grande parte das técnicas utilizadas para identificar e quantificar os benefícios já são conhecidas e aplicadas no setor, embora esse trabalho traga algumas inovações nesse aspecto. Numa segunda etapa, procede-se à determinação das fronteiras temporais de cada benefício. A análise de investimentos tradicional muitas vezes considera as receitas adicionais de certos benefícios em todo o horizonte de análise, o que não é fato quando se trata de um ambiente regulado. Sendo assim, é possível através da inserção dos efeitos da atuação regulatória na análise, determinar os períodos em que de fato determinados benefícios resultam em receitas adicionais à empresa.

Nas atividades reguladas, a formação da receita adicional advinda de um investimento está relacionada diretamente às tarifas aplicadas, que são repactuadas através de mecanismos chamados movimentos tarifários. Com isso, torna-se necessário para formação do fluxo de caixa identificar os movimentos tarifários existentes e seus impactos. No contexto atual do setor elétrico brasileiro, o movimento tarifário mais importante para a atividade de distribuição de energia elétrica é a Revisão Tarifária Periódica. Nesse momento o regulador procede ao cálculo da receita suficiente ao equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras, além de homologar as tarifas justas que, aplicadas ao mercado, resultará na receita calculada.

No momento da revisão tarifária, grande parte dos ganhos adicionais provenientes de um investimento na rede de distribuição é absorvido, mas em contrapartida os novos ativos passam a compor a base de remuneração. A partir de então, os benefícios auferidos em virtude da realização do investimento passam a ser a remuneração do investidor autorizada pela ANEEL, a quota de reintegração também definida pela ANEEL e os benefícios de não pagamento de multas.

As variações de receita provenientes de aumento de carga, aumento ou redução de perdas, aumento ou redução de custos com operação e manutenção são absorvidos no momento da revisão. Ou seja, no caso de aumento de custos, esses custos serão repassados às tarifas, enquanto no caso de receitas adicionais, essas receitas resultam em abatimento nas tarifas.

Sendo assim, torna-se possível definir duas abordagens distintas para a formação do fluxo de caixa de um investimento no sistema de distribuição. Uma para os anos entre a realização do investimento e o ano da primeira revisão tarifária após a data do investimento, onde são consideradas algumas receitas adicionais, mas como o ativo ainda não está inserido na base de remuneração, não está sendo remunerado nem reintegrado. Já a segunda abordagem, contempla os anos subseqüentes à primeira revisão periódica após a realização do investimento, e leva em consideração a inserção do ativo na base de remuneração e a absorção de algumas das receitas adicionais, que ocorre no momento da revisão tarifária.

Em suma, a adequação do fluxo de caixa de um novo projeto ao atual regime de regulação econômica aplicado pela ANEEL, exige uma tradução de todo o arcabouço regulatório definindo as metodologias de cálculo de receitas e tarifas, como também seus componentes. Dessa forma torna-se possível avaliar investimentos de forma eficaz, consolidando a maximização do lucro à realidade regulatória, e trazendo assim maior segurança aos investidores.

2. LEI 10848 E DECRETO 5163

A atividade de Distribuição está muito susceptível às regras impostas pelo Governo e pelo Órgão Regulador inclusive agora com o advento da Lei 10848/2004 e do Decreto 5163/2004. A atividade de distribuição passa a ser orientada para o serviço de rede e de venda de energia somente a consumidores regulados (cativos). Esta venda será coordenada pelo CCEE e as distribuidoras serão obrigadas a estabelecer contratos multilaterais com todos os geradores vencedores dos leilões realizados pela ANEEL para compra de energia tanto no curto como no longo prazo. Os distribuidores não poderão comercializar energia para consumidores livres. Para esses, terão apenas a função de provedores de rede e por esse serviço receberão valores definidos nas Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).

A partir do início da implantação das diretrizes impostas pelo Decreto 5163, mesmo na vigência dos atuais contratos de concessão que contemplam o “self-dealing”, as atividades de geração e distribuição deverão ser segregadas, devendo as empresas de distribuição constituir empresas próprias para abrigar essas unidades, estabelecendo contratos bilaterais que cubram o período hoje abrangido pelo contrato de “self-dealing” vigente. Findos esses contratos, não será mais admitido aqueles que detenham geração para atendimento próprio, permitindo-se apenas os contratos de compra e venda entre partes relacionadas, quando decorrentes de processo de contratação via CCEE, ou seja, através de leilões promovidos pela ANEEL.

A atual metodologia de cálculo tarifário dos distribuidores utilizada pela ANEEL continua a vigorar onde o nível é estabelecido através das revisões e reajustes tarifários e a estrutura é baseada nos custos marginais de fornecimento. A ANEEL continua a disponibilizar e publicar as tarifas e dados utilizados na sua definição considerando as tarifas com e sem eventuais subsídios cruzados.

Consumidores regulados com demanda maior que 1 MW deverão assinar com os distribuidores contratos de consumo de energia pelo prazo mínimo de 1 ano, com recontratação anual. Esse contrato deverá prever multa por ultrapassagem em termos de consumo e demanda. As faturas de energia para os consumidores cativos deverão, necessariamente, discriminar as parcelas relativas à compra de energia, uso de transmissão e distribuição, encargos e impostos. Neste caso, mesmo para os consumidores cativos, fica explicito que a comercialização está excluída da atividade de distribuição. Há um repasse direto do efeito da comercialização nas tarifas através da Parcela A enquanto que o transporte é visto como custos gerenciáveis, ou seja, Parcela B.

A tarifa de suprimento do pool ou tarifa do ACR será o valor unitário que o conjunto de distribuidores pagará pela compra de energia adquirida no pool através da CCEE (tarifa de referência - TR). As tarifas que serão aplicadas a cada concessionária individualmente poderão refletir políticas públicas, explicitamente definidas, alterando o custo da parcela de geração entre os diversos distribuidores.

Pode-se dizer, então, que existirá:

- uma tarifa de referência que representa a média de todas as compras de energia efetuadas no âmbito do pool; e,

- uma tarifa de aplicação, que representa o custo unitário que cada distribuidor irá pagar pela energia comprada no âmbito do pool. A relatividade entre as tarifas de aplicação será definida pelo MME.

Será garantido o repasse integral ao consumidor final da tarifa de aplicação associada ao suprimento. Além disto, considerando que as datas de reajuste tarifário são diferentes para cada concessionário, prevê-se a instituição de mecanismo que assegure efeito econômico equivalente a todos os distribuidores, independentemente da data de reajuste tarifário. Continuará a existir, portanto, a conta gráfica CVA dos distribuidores.

A tarifa de aplicação será ajustada anualmente levando-se em conta:

- O reajuste previsto para a receita anual relativa aos contratos da CCEE;

- A incorporação de novos geradores e mercados;

- Os excedentes ou déficits financeiros eventualmente gerados no processo de contabilização e liquidação das diferenças contratuais do ano anterior;

- Variação dos custos operativos previstos no planejamento da operação no ano anterior;

- Variação no custo estimado para as perdas de transmissão imputado aos geradores do pool (contratados de energia nominal); e,

- Outros excedentes financeiros eventualmente gerados pela operação otimizada do sistema.

Cumpre observar que com estes comandos, a Lei e o Decreto são bastante claros e, por conseguinte a forma tradicional de construção do fluxo de caixa deve ser revista pelas empresas de distribuição. A componente de energia, normalmente considerada na receita adicional devido a um novo investimento, deve ser retirada, pois a distribuidora não aufere nenhum benefício adicional. A seguir serão explicitados os cuidados necessários para a construção do fluxo de caixa associado a um investimento em distribuição.

3. FLUXO DE CAIXA INCREMENTAL

A análise de qualquer investimento requer como passo inicial a construção do fluxo de caixa esperado associado ao projeto. Normalmente, os fluxos de caixa livres são determinados a partir da receita bruta abatendo os custos, impostos, etc., da empresa como um todo. Para destacar o efeito do investimento, deve-se avaliar os fluxos de caixa global da empresa inserindo e não inserindo o investimento. A diferença entre estes dois fluxos irá representar o fluxo de caixa associado ao investimento, denominado de fluxo de caixa incremental (FCI). É sobre este fluxo que se deve avaliar a pertinência ou não de um determinado investimento.

Alguns cuidados devem ser observados na construção do FCI quando se trata de uma empresa de distribuição regulada. Um dos pontos principais que norteiam a análise do fluxo é o momento da revisão tarifária. Pode-se, então, definir dois momentos para a construção do fluxo: um momento pré-revisão e outro momento pós-revisão. Um outro aspecto importante se refere à definição das variáveis relevantes e o seu grau de imprevisibilidade, ou seja, é necessário quantificar a volatilidade destas variáveis para melhorar o grau de informação imprescindível à escolha de um determinado projeto.

Dessa forma, esse item visa determinar e descrever quais variáveis são relevantes na avaliação do fluxo de caixa incremental. Além disto, são apontados os níveis de incerteza associados a elas, os quais merecem tratamento mais elaborado. Para esse tratamento é necessário dispor dos dados históricos dessas variáveis para, através de técnicas estatísticas ou outras mais adequadas, inferir sobre o comportamento futuro das mesmas. Essas técnicas não serão abordadas neste trabalho.

3.1. Mercado

O crescimento de mercado, entendido aqui como a demanda ou carga de energia elétrica, é de grande importância, tanto no período antes da revisão quanto após a revisão. No período pré-revisão, o crescimento de carga a ser considerado está restrito aquele afetado pelo investimento, ou seja, deve-se considerar o efeito local do investimento. No período pós-revisão, a carga local é englobada no mercado total da distribuidora perdendo-se a idéia do incremento local de carga.

## Mercado Local

A determinação do crescimento do mercado associado a um investimento requer inicialmente uma abordagem individual e normalmente associada a uma região. Em função do investimento, o incremento de carga pode ser devido a uma carga nova ou a um aumento de uma carga existente. Quando o investimento possibilita um aumento de carga e é realizado em um nível de tensão mais elevado, pode-se obter diretamente dos clientes (que deverão ser em número reduzido nesse caso) a pretensão da ampliação da planta e a forma com que esse crescimento se dará ao longo dos anos (curva de crescimento de carga).

Já em níveis de tensão mais baixos, devido ao grande número de consumidores, deve-se levantar o histórico de crescimento de mercado, unicamente para a área afetada pela realização do investimento.

No caso de um investimento que não proporciona crescimento de carga direto, mas de forma indireta em virtude, por exemplo, de uma melhoria nos perfis de tensão, o mesmo deve ser levado em consideração na análise do benefício local.

Normalmente, a previsão de carga com detalhamento envolvendo a localização espacial é mais difícil de obter, principalmente para períodos mais longos, ou seja, acima de 5 anos. Entretanto, nestes períodos, a empresa já fica exposta às revisões tarifárias tornando desnecessária a informação do benefício local do investimento conforme é visto a seguir.

Esta abordagem de avaliação do benefício local é a tradicionalmente utilizada pelo planejamento de rede de distribuição. No entanto, é importante observar que este enfoque é válido apenas no período pré-revisão enquanto o órgão regulador não incorpora este incremento de carga para definir a tarifa da distribuidora.

## Mercado Global

No período pós-revisão tarifária não existe mais a necessidade do conhecimento do mercado local adicionado em função do investimento para apuração do benefício associado. Isto se deve ao fato de que, na legislação, se prevê a compensação desse investimento através de uma remuneração estabelecida no momento da revisão tarifária. Os componentes do investimento são incorporados na base de remuneração através de um conjunto de critérios descritos na Resolução 493/02. A base de remuneração é um item importante na definição do nível tarifário da concessão de distribuição e é refletido em todos os postos tarifários em função da estrutura adotada. Esta estrutura que representa o rateio da receita permitida entre os usuários da rede de distribuição define a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição. Desta forma, a distribuição dos montantes relativos à Quota de Reintegração e à Remuneração do Investidor está sujeita não só ao nível de tensão onde o investimento foi realizado, mas também nos níveis à jusante.

Para que se possa determinar a evolução da receita obtida por um investimento no período pós-revisão, torna-se necessário o conhecimento tanto do crescimento global do mercado da distribuidora, como também da evolução da estrutura tarifária por nível de tensão. Pode-se concluir que antes da revisão o investimento atende as cargas realmente afetadas pela obra e deve ser remunerado em função do benefício deste atendimento. Após a revisão, existe uma “socialização” dos custos desse investimento fazendo com que todos os usuários da rede daquela distribuidora passem a pagar parte desses custos.

3.2. Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

A receita da distribuição é estimada em função do mercado e da tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD). A TUSD é definida pelo regulador nos processos de revisão tarifária ordinária e extraordinária e no reajuste tarifário. O processo de revisão tarifária representa um marco para a empresa e, como já foi mencionado anteriormente, afeta o fluxo de caixa não só em termos quantitativos mas principalmente na forma como as variáveis são utilizadas. Este processo representa uma fonte de incerteza quanto ao índice de reposicionamento tarifário (IRT) que será obtido pela empresa.

No que se refere ao reajuste tarifário, a incerteza é somente devido ao índice acordado. No caso brasileiro, este índice tem sido o IGP-M, mas está prevista a troca por um índice setorial. Um problema ocorrido recentemente foi a incorporação do IGPD-I no cálculo do fator X, o que demonstra a tendência do governo atual em alterar o IGP-M.

3.3. Tarifa Média de Compra de Energia

Apesar da atividade de comercialização não fazer parte da atividade de distribuição de acordo com os ditames da Lei 10848/04 e do forte propósito em separar completamente, inclusive explicitado na conta de energia elétrica, a tarifa de uso com a tarifa de compra da energia, existe uma contaminação da estrutura da tarifa de uso na parcela de energia. Isto se deve à distorção atual das tarifas entre os diversos níveis, ou seja, existe um subsídio cruzado no valor da energia de uma mesma distribuidora, o que faz com que consumidores de classes de tensão mais elevadas paguem uma tarifa de energia inferior ao custo da energia, e os de classes de tensão inferiores paguem uma tarifa de energia superior ao custo da energia. Isto significa dizer que, para o consumidor em mais alta tensão, o preço da energia é contaminado pelo preço mais baixo do transporte ou do “fio”. No caso do consumidor de BT, este deve pagar naturalmente mais pelo transporte da energia, mas não pela energia comprada.

Portanto, ao determinar o fluxo de caixa associado à atividade “fio” é necessário observar o reflexo da parcela de energia na tarifa que muitas vezes pode gerar surpresa indesejável.

3.4. Taxa de Retorno (WACC)

Um dos dados importantes na avaliação de investimento é a taxa de retorno que influencia o cálculo das principais métricas utilizadas para valoração dos projetos. Entre essas métricas podemos citar o Valor Presente Líquido (VPL), o tempo de retorno do capital (“pay-back”), a taxa interna de retorno (TIR), etc. Para o cálculo destas métricas deve ser usado o valor da taxa que a empresa de distribuição consegue captar no mercado financeiro incluindo o recurso de terceiros e o recurso dos acionistas. Neste caso, o melhor parâmetro é o WACC (“Weighted Average Cost of Capital”) da empresa, pois ele exprime o custo real do capital a ser empregado no projeto de investimento.

O problema que aparece, no entanto, é quando o órgão regulador estabelece uma taxa de remuneração básica para incidir sobre a base de remuneração no momento da revisão tarifária. Esta taxa segundo a NT SRE-ANEEL 025/00 é calculada através de uma média das taxas de empréstimos conseguidos pelo setor e de uma remuneração média estimada para os acionistas as quais se compõem através de uma média internacional para o setor elétrico. Por exemplo, a ANEEL adotou nas últimas revisões uma composição de 50% para o capital de terceiros e 50 % para o capital próprio.

Conclui-se que, a partir da revisão tarifária, os fluxos de caixa associados aos projetos de investimentos deverão ser construídos a partir da taxa de retorno definida pela ANEEL. Isto implica que as receitas originadas pelo projeto, já mencionadas anteriormente, são, na realidade, um produto desta taxa de retorno. Definidos os fluxos de caixa associados aos projetos, passa-se a utilizar o WACC real da companhia.

A taxa de retorno da ANEEL apresenta uma variabilidade pequena e normalmente é estabelecida em cada ciclo das revisões tarifárias. Há uma tendência de manter o maior tempo possível inalterada para evitar questionamentos das distribuidoras que concluem o processo de revisão em momentos diferentes. Desta forma, o WACC da ANEEL possui pouca volatilidade e está mais relacionado não a um risco de mercado, mas a um risco regulatório. Portanto, a incerteza relacionada a esta taxa pode ser desprezada. Entretanto, a incerteza associada ao WACC real da distribuidora deve ser considerada em função das questões macro-econômicas e do mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro podemos distinguir dois mercados que afetam diretamente as empresas distribuidoras: o mercado de crédito e o mercado de capitais. O primeiro está associado ao empréstimo normalmente de curto e médio prazo que a empresa utiliza para fazer frente aos seus custos correntes e investimentos, enquanto que o segundo se relaciona à capacidade da empresas de captar recursos através dos seus acionistas ou futuros acionistas. Este tipo de captação normalmente está associado a recursos de longo-prazo e com parceria no empreendimento.

3.5. Índices de Aproveitamento

Segundo a Resolução ANEEL 493/02, que trata dos critérios de inclusão dos ativos na base de remuneração, os terrenos, edificações e subestações sofrem a aplicação de um percentual que retrata o aproveitamento do ativo na atividade sob concessão, denominado de Índice de Aproveitamento (IA493). Com isso, torna-se primordial para o cálculo dos montantes de remuneração e reintegração dos investimentos que serão considerados na base de remuneração, realizados entre a última revisão e a nova revisão tarifária, a determinação desse índice.

Este índice é, portanto, importante para a definição dos fluxos de caixa incrementais de um investimento após a revisão tarifária. A sua lei de formação deve ser estudada para fazer uma avaliação do seu comportamento no futuro. Como este índice depende também do mercado futuro da concessionária existe uma correlação com esta variável.

3.6. Ganhos de Qualidade

Uma outra fonte de custos imputados às distribuidoras é a penalidade relativa aos níveis de confiabilidade da rede de distribuição definida pela Resolução ANEEL 024/01. A medida de confiabilidade é feita através dos índices DEC, FEC, DIC e FIC. Além destes existe o Tempo Médio de Atendimento (TMA) que está associado à presteza de atendimento da concessionária frente a uma reclamação do consumidor. Os quatro índices de continuidade (DEC, FEC, DIC e FIC) estão relacionados diretamente à rede de distribuição desde a forma como ela foi planejada como a forma como ela é operada. Além dos índices de continuidade podemos acrescentar os índices de conformidade definidos pela Resolução ANEEL 505/01. Estes índices estabelecem a forma do perfil de tensão desejado como a quantidade de harmônico permitida, o desnível permanente e transitório permitido, etc.

Os investimentos na rede de distribuição afetam tanto os índices de continuidade como os índices de conformidade podendo representar uma diminuição de custo para a empresa se ela vem pagando multa devido à ultrapassagem dos padrões estabelecidos pela ANEEL à empresa ou uma “simples” melhoria da qualidade ao consumidor quando a empresa já vem atendendo aos padrões. Portanto, quando os padrões das empresas estão abaixo dos exigidos existe um ganho financeiro associado ao investimento em termos de diminuição do custo operacional, mas o mesmo não ocorre quando os índices já estão satisfazendo os critérios da ANEEL. Neste último caso, deverá existir um trabalho junto ao órgão regulador no sentido de sensibilizá-lo à necessidade de melhoria da qualidade de transporte da energia para que incorpore este investimento na base de remuneração, ou seja, que a ANEEL qualifique o investimento como “prudente”. Ainda, neste caso, os ganhos só serão percebidos após a revisão tarifária.

Os índices de continuidade e de conformidade já são intrinsecamente de natureza aleatória, ou seja, eles representam uma média no número de ocorrência de falhas (FEC), uma média na duração de falhas (DEC), uma média de nível de terceiro harmônico, etc. A quantificação destas médias de forma preditiva requer a execução de um programa computacional de simulação de falhas no sistema de distribuição ao nível NH3 [2]. Uma outra forma, porém menos precisa, é levantar o histórico de quantidade de obras e seus respectivos níveis de confiabilidade expressos, por exemplo, pelos índices de DEC e FEC. A partir de um processo de regressão onde o volume de investimento representa a variável explicativa e o índice a variável explicada pode-se prever o efeito do investimento na variação do índice. Este procedimento é adotado pelos programas de planejamento agregado em usos pelas empresas de distribuição brasileiras [3].

Em função da forma como a qualidade é tratada na regulação brasileira, observa-se que em muitos casos não é vantajoso investir na rede de distribuição com o propósito de melhorar os índices de qualidade visto que não há ganho direto na tarifa e nem na diminuição de multas quando o índice já satisfaz as metas estabelecidas pela ANEEL.

3.7. Ganhos na Diminuição de Perdas

Outra variável importante na definição dos investimentos é o nível de perdas na rede de distribuição. Neste trabalho, serão consideradas apenas as perdas técnicas, ou seja, aquelas dissipadas na própria rede, onde o investimento pode ocasionar uma diminuição no nível. Normalmente, os investimentos em novos alimentadores, subestações ou em compensação reativa, tendem a melhorar o carregamento do sistema e conseqüentemente o perfil de tensão diminuindo as perdas na rede de distribuição.

Definido o montante de perdas que se consegue minimizar através da implantação de uma obra, necessita-se obter os ganhos financeiros. Para tal, é necessário valorar estas perdas através do preço da energia que deixou de ser contratada ou da energia comprada no mercado de curto prazo. Este preço é uma fonte de incerteza, pois é necessário prever o seu valor no futuro.

Outro ponto importante se refere à posição do regulador quanto ao montante de perda permitido de ser repassado ao consumidor. Este limite de repasse varia de distribuidora a distribuidora e é normalmente definido nos contratos de concessão e atualizados nos processos de revisão tarifária. Diferente do caso dos índices de DEC e FEC, os investimentos que proporcionam uma diminuição no nível de perdas, geram sempre um benefício se a concessionária está acima ou abaixo do nível permitido pela ANEEL.

4. OPÇÕES REAIS

As métricas do VPL, TIR, “Payback” e outras similares adotadas para análise de investimento não podem capturar a flexibilidade administrativa de adaptar e rever decisões mais tarde em resposta às mudanças inesperadas e ao desenvolvimento do mercado. Essas métricas são de caráter estático, que deixa de levar em conta muitas opções que se apresentam à gerência no tocante a um projeto de investimento. Entre tais opções, estão a de expandir ou prolongar o projeto, se os resultados forem melhores que o esperado, ou reduzi-lo ou abandoná-lo, se os resultados forem piores do que o esperado. Quando exercidas de forma otimizada, todas essas opções proporcionam flexibilidade que aumenta o valor do projeto.

Portanto, a inclusão das incertezas nas variáveis que compõem o fluxo de caixa aliado à incorporação das flexibilidades na tomada de decisão ao longo da vida útil do projeto, incorpora uma gama de informações que podem representar o diferencial na comparação de alternativas de investimento. No atual momento do setor elétrico, caracterizado pela mudança, incerteza e interações competitivas, freqüentemente a realização dos fluxos de caixa previstos irá provavelmente diferir do que é esperado inicialmente pela administração. À medida que novas informações chegam e a incerteza sobre as condições do mercado e o futuro do fluxo de caixa é gradualmente melhor compreendido, a administração pode ter uma flexibilidade valiosa para alterar sua estratégia operacional para capitalizar oportunidades futuras favoráveis ou diminuir perdas.

Numa empresa, em geral, podem-se observar as seguintes opções relativas a um projeto de investimento[..]:

- expandir suas atividades no futuro (“growth option”);

- abandonar o investimento a qualquer momento (“exit option”) em função da possível entrada de novos competidores ou de alterações relativas à expectativas;

- investir para aprender e entrar em determinado setor (“learn option”);

- adiar determinado desembolso de capital (“defer option” ou “option to wait”). Dentro de uma análise de investimento deve-se contemplar as possibilidades de investir imediatamente, caso as condições sejam favoráveis, ou de adiar a data de início da aplicação de capital para um momento futuro mais propício. Essa possibilidade de espera deve ser precificada;

- trocar ou flexibilizar o processo de produção (“option to switch”);

- combinar diversas flexibilidades diferenciadas (“multiple interacting options”);

Projetos que apresentam valor presente negativo podem ser eventualmente viáveis, caso não tenham sido contempladas as flexibilidades embutidas no processo de avaliação.

Enquanto opções financeiras são baseadas em ativos de referência negociáveis no mercado de capitais (ações, índices, moedas, etc.), as opções reais são baseadas nas oportunidades estratégicas embutidas nos projetos de investimento. As negociações das flexibilidades são decorrentes da implementação dos projetos e da negociação desses projetos entre agentes.

A utilização do modelo de opções reais torna-se interessante:

- quando o investimento admite revisões durante sua vida útil;

- quando as oportunidades estratégicas são mais importantes do que o fluxo de caixa em si;

- quando existem decisões contingenciais;

- quando for interessante esperar por mais informações;

- quando a flexibilidade gerencial é evidente, numa condição altamente incerta.

Ao analisar os investimentos associados à atividade de distribuição de energia elétrica, verificamos que muitos deles podem ser adiados para a entrada em operação em uma data mais aconselhável inclusive associada ao processo de revisão tarifária. Além disto, revisões podem ser feitas ao longo da sua vida útil.

5. CASO EXEMPLO

5. CONCLUSÃO

6. BIBLIOGRAFIA

- BRASIL, H. G., Avaliação Moderna de Investimentos, Rio de Janeiro, Ed. Qualitymark, 2002, p. 172.

- COPELAND, T & ANTIKAROV, V., Opções Reais, Rio de Janeiro, Ed. Campos, 2002.

- BILLINTON, R. & ALLAN, R. N., Reliability Evaluation of Power Systems, London, Pitman Advanced Publishing Program, 1984.