|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Sistema de Informações Gerenciais e Operativas

na AES Eletropaulo (SIGO)

| Lídia da Costa Stateri | Edson Pereira dos Santos | Elieth Simões Perondi |
| --- | --- | --- |
| AES Eletropaulo | AES Eletropaulo | AES Eletropaulo |
| lidia.stateri@aes.com | edsonpereira.santos@aes.com | elieth.perondi@aes.com |
| João Noivo Azevedo | Gláucio José F. Fonseca | Cláudio Tadeu C. Leite |
| CPqD | CPqD | CPqD |
| azevedo@cpqd.com.br | glaucio@cpqd.com.br | t_cl02@cpqd.com.br |

## Palavras-chave

Alarmes e Antecipações

Informações Gerenciais e Operativas

Sistema de Informação

Tomada de Decisão

BSC da Operação

## Resumo

A capacidade de se antecipar faz uma grande diferença no desempenho da Operação da Distribuição, pois as incertezas e sazonalidades são os elementos críticos de Gestão.

Para se atingir um patamar desejável na Gestão da Operação objetivado pelo suporte a tomada de decisão. se estruturou dentro da AES Eletropaulo o monitoramento de elementos importantes para o desempenho: turmas, infra-estrutura de atendimento, limites dos contratos de energia, dentre outros.

Neste contexto foi criado o SIGO que simultaneamente ao acontecimento dos eventos possibilita:

- O recebimento de alertas automáticos, através de dispositivos móveis como pager ou celular bem como e-mail ou intranet;

- A gestão e o acompanhamento das informações em ambiente analítico integrado (turmas, ocorrências, meteorológicas, etc.).

- O monitoramento dos elementos importantes de gestão do desempenho

Este trabalho tem por objetivo apresentar o desenvolvimento da solução:SIGO na AES Eletropaulo que retrata a correlação entre eventos, dados históricos e variáveis disponíveis, visando a melhoria do atendimento emergencial, bem como sua gestão.

O piloto foi desenvolvido em um projeto de P&D, através de uma parceria entre a empresa distribuidora de energia AES Eletropaulo e o Centro de Pesquisas Fundação CPqD, utilizando técnicas de inteligência de negócio (BI).

# Introdução

Para o melhor entendimento deste trabalho apresentaremos no desenvolvimento, a seguinte seqüência:

- Conceitos utilizados dentro do SIGO, onde são apresentadas as terminologias desenvolvidas especialmente para o projeto a fim de unificar o entendimento

- Concepção da Solução, onde são apresentados desde o processo de integração dos dados com os sistemas legados até as necessidades de infra-estrutura em tecnologia da informação.

- Criação da Base de Conhecimento, onde são apresentados detalhadamente a forma de criação da base de conhecimento, estruturada, alimentada tanto automaticamente quanto manualmente, para as informações não estruturadas que afetam o negócio da Operação, e a estruturação da gestão de problemas que afetam a Operação através da metodologia PDCA (Plan Do Check Action) para possibilitar a melhoria contínua dos processos de gestão de problemas.

- Emissão de Mensagens, onde a gestão de alarmes (mensagens de antecipação)  e alertas (mensagens de diagnósticos), em tempo real, apresentada em meios móveis (como pager, celular) e meios fixos como e-mail, impressoras, intranet; expandindo a idéia de um sistema SCADA, para a gestão mais gerencial e estratégica das informações de Operação.

Os resultados obtidos dentro do Piloto de P&D, expansível, abrangeu a implementação da gestão de dois cenários de gestão:

  - Cenário de Ultrapassagem de Demanda Contratada

  - Cenário de Operação (Reclamações, Ocorrências, etc.)

A seguir apresentamos mais detalhadamente as informações aqui expostas suscintamente

# Desenvolvimento

## Conceitos

### Eventos

O evento é caracterizado por fatores internos e externos a AES Eletropaulo que afetam a Operação, podem ser típicos ou atípicos, internos ou externos (vide Figura 1 e 2)

Figura 1– Eventos

Figura 2 – Eventos capturados pelo sistema

### Eventos Típicos

São eventos típicos os fatores que ocorrem freqüentemente e pertencem as rotinas do serviço, como atendimento a ocorrências.

#### Eventos Atípicos

São eventos atípicos os fatores que não ocorrem freqüentemente e não pertencem as rotinas do serviço, como atendimento a uma quantidade exagerada de ocorrências em função de vendavais, raios, greves e enchentes, dentro outros..

#### Eventos Externos

O evento externo é caracterizado por fatores que fogem ao controle da empresa, como um todo. Podem ser classificados como :

- Fatores Metereológicos

- Fatores de Mobilidade

- Outros Fatores Externos: Incêndio, Blecaute.

#### Eventos Internos

O evento interno é caracterizado por fatores de gestão da empresa, como um todo. Podem ser classificados como Fatores de infra-estrutura: equipes, veículos, etc.

### Fatores Metereológicos

São fatores metereológicos que afetam o desempenho e a continuidade dos serviços como: Chuva, Umidade, Ventos, Raios, Poluição.

### Fatores de Mobilidade

São fatores que afetam a mobilidade (deslocamentos) das equipes, tais como: enchentes, greves, eventos públicos, véspera de feriado, incêndio.

### Fatores de Infra-estrutura

São os recursos internos da empresa que afetam a operação do sistema elétrico, divide-se em:

- Infra-estrutura de Rede: Nova Obra, Manobras, Falha de Material

- Infra-estrutura de Operação: Equipes de Emergência, Manutenção, Operadores, Rádio, etc

### PDCA da Operação

Refere-se ao ciclo de melhoramento contínuo através de quatro etapas cíclicas  Planejamento (Plan), Execução (Do), Verificação (Check), Ação Corretiva (Action).

### Ciclo de Vida da Operação

Conjunto de critérios que orientam a caracterização das inferências e mensagens que são tratadas em tempo real: antecipação, alerta, ação. O ciclo é complementado no tempo Pós-Operação - Análise e Aprendizado.

### Antecipação

Aplica-se a situações que apontam para possibilidade de um acontecimento futuro, e/ou o posicionamento de um fato em determinado limite que indica uma tendência que requer atenção.

### Alerta

Aplica-se a situações que apontam para um fato ou conjunto de fatos que denunciam um patamar de severidade já identificado, onde é recomendável uma ação.

### Item de Monitoramento

O que se pretende monitorar o desempenho ou andamento. Está relacionado a fatos internos (infra-estrutura de operações, infra-estrutura de suporte a operações, indicadores de negócio/processos) ou externos (fatores climáticos, fatores de mobilidade, fatores de fluxo de chamadas) . Para cada Item de Monitoramento define-se o comportamento nos diversos patamares com flexibilidade de definição (faixas de ótimo, aceitável, crítico, extremamente crítico, ou outra faixa configurável)

### Inferência

É a percepção obtida através do resultado de um cálculo ou observação ou referência catalogada para apoio à decisão no ciclo de vida da operação em tempo real que serve como informação de apoio ao grupo/indivíduo através do recebimento de mensagens ou por consulta à base de conhecimento.

### Cenário

Pano de Fundo. Podem ser compreendido como “fotos” ou “Janelas de Observação” temporais, agrupadas segundo uma motivação externa, conhecida e relevante., Refere-se à representação do estado ou a outros atributos de objetos da infra-estrutura, ou a fatores, que possam ser aplicados como variável para algum cálculo, ou a enriquecer as análises no tempo Pós-Operação. Estados, cargas e outros atributos que têm características temporais, geralmente devem corresponder ao mesmo período da Janela de Observação.

## A Solução SIGO

O SIGO é sustentado, como mostra a Figura 3, por uma base de conhecimento, coletada de: vários sistemas legados, de informações meteorológicas e de informações complementares coletadas manualmente. A contextualização do conhecimento como: eventos externos (enchentes, greves, etc.) e de ações internas da empresa desde o planejamento, execução e checagem das ações para a solução dos contratempos enfrentados permitem a obtenção da melhoria contínua. Obtendo-se assim uma base de conhecimento completa, em tempo real.

Os dados são capturados através de Extração, Transformação e Carga (ETL), baseados na ferramenta Power Center da Informática.

Figura 3 –  Informações coletadas na base

de conhecimento

Na camada de pesquisa à base de conhecimento é utilizada a ferramenta de OLAP da Microstrategy em ambiente WEB, onde as pessoas tem acesso ao histórico dos dados, a fim de elaborarem análises operativas ou estratégicas  (em forma gráfica ou tabular) .

A solução possui um módulo de gestão e distribuição de alertas, baseado na ferramenta NarrowCast da Microstrategy que possibilitam a distribuição de mensagens para diversos meios de comunicação fixos (e-mail, intranet) e móveis (celular, pager, etc.) e aplicativos desenvolvidos em Java.

Os fatores determinantes na escolha da arquitetura sugerida foram à caracterização da solução como analítica, e os volumes estimados de dados de acordo com os requisitos analíticos, o que inclui as janelas de tempo.

A arquitetura lógica proposta para o SIGO contempla:

- Processo de integração de informações

- Camada de informações

- Camada Analítica

- Gestão de Alarmes e Alertas

- Camada de Aplicação em Java

### Processo de Integração de Informações

O Processo de Integração de Informações dispõe de uma arquitetura dos processos de ETL que compreendeu:

- a identificação e definição dos sistemas fonte (BDO e Flat Files – meteorologia, indicadores, etc).

- O mapeamento das informações de origem para o destino,

- o desenho do processo de carga de dados nos bancos de dados,

- a construção e

- a validação dos programas de extração, transformação e carga.

Para o suporte deste processo foi utilizada a ferramenta PowerCenter Repositório, fornecida pela empresa Informática, a qual permite integrar os dados de forma totalmente gráfica, como mostra a Figura 4.

Figura 4 – Exemplo Mapa de Carga da Informação Natureza do Pedido das Reclamações

### Camada de Informações

A camada de Informações dispõe de uma arquitetura em dois níveis, sendo um banco de dados relacional (BDR) para suporte aos requisitos em um nível maior de detalhe, e um banco de dados dimensional (Data Mart) para suporte às funcionalidades analíticas desempenhadas através da ferramenta OLAP.

Figura 5 – Fatos do Sistema Piloto, dados

com multiplas dimensões, pré

carregadas no sistema

Figura 6 – Exemplos de Dados Relacionais (BDR)

O banco de dados também foi implementado de forma a atender aos requisitos de integração de informações em tempo próximo do real, incluindo informações que suportem o processo de gestão de alarmes.  Os modelos de dados foram desenvolvidos e implementados em ambiente ORACLE.

### Camada Analítica

A camada Analítica, acessível via WEB, implementou alguns requisitos, como piloto, identificados dentro do SIGO. Para o suporte desta funcionalidade foi utilizada a ferramenta de OLAP da MicroStrategy em ambiente totalmente WEB

Figura 7 – Exemplo de Consulta de Desligamentos por ETD Sazional

# O ambiente analítico integrado permite ao usuário a elaboração de análises das diversas informações com visão diferenciada de acordo com a dimensão desejada, desde a forma mais integrada e estratégica, até a forma mais detalhada e operacional, cujas diminutas facilidades podem ser vistas representadas nas figuras 7 a 10.

Figura 8 – Mesmo Exemplo Anterior não Sazional com apenas um clique do mouse

Figura 8 – Mesmo Exemplo classificado por quantidade com apenas um clique do mouse

Figura 10 – Mesmo Exemplo Visto Em forma de Gráfico com apenas um Clique no mouse

### Gestão de Alarmes e Alertas

A distribuição de mensagens de alertas (prognósticos) e de alarmes (diagnósticos), em tempo próximo ao real, graduados pela severidade do alerta, aos usuários internos da AES Eletropaulo, agrupados por perfis, através de dispositivos de comunicação móvel (Pager e Celular) ou fixos (e-mail, intranet, etc.).

Permite, dentre outras coisas, otimizar e antecipar a atuação da empresa em casos de:

# Possibilidade de falta de energia elétrica, decorrente de condições atmosféricas adversas;

# Determinação da quantidade de recursos humanos necessários para o melhor desempenho nas situações de emergência;

# Situações de anormalidades e emergência;

# Possibilidade de transgressão de indicadores;

# Possibilidade de ultrapassagem da demanda contratada por ponto de conexão;

# Eventos externos (greves, enchentes, etc.).

O processo de gestão de alarmes foi implementado de forma integrada entre as Camadas:

- Analítica (OLAP)

- Processo de Integração de Informações (ETL).

- Aplicação em Java

Para o suporte a distribuição dos alertas foi utilizada a ferramenta NarrowCast, fornecida também pela empresa Microstrategy.

### Camada de Aplicação em Java

Implementações em Java foram necessárias para suprir várias necessidades dentre elas:

- Complementação Manual da base de Conhecimento (indicação de eventos, planos de ação, PDCA)

- Parametrização dos diversos níveis de alarmes dos itens de monitoramente

- Configurações e parametrização do ambiente de gestão

### Requisitos de Desempenho

O processamento das cargas de dados de forma eficiente e nas janelas definidas foi imprescindível para a garantia de tempo de resposta compatível com o processo de análise para tomada de decisão.

A atualização da Base de Dados da solução através da carga periódica das informações a partir do BDO, flat files e aplicações do SIGO, foi cumprida de forma eficiente, nas janelas de tempo definidas, para possibilitar a análise com qualidade das informações mais recentes agregadas.

O piloto do SIGO tem um desempenho satisfatório que não compromete a elaboração de análises, consultas e relatórios em tempo hábil, independentemente do nível de detalhe das informações (sumarizadas ou detalhadas). Para tanto o piloto possibilitou a construção de um ambiente próprio de homologação.

### Robustez

O piloto disponibilizou o acesso de 17 usuários nominais no ambiente analítico, e 1000 usuários nominais no ambiente de recepção de mensagens de alertas ou alarmes, vide figura 11..

Possui um sistema de dados históricos que suporta o armazenamento das informações de forma integrada e por um período mínimo de 5 anos on-line.

Figura 11 – Infra-estrutura do Piloto

A arquitetura de hardware e software permite o crescimento da quantidade de usuários, informações e consultas, dependendo porém da expansão da capacidade de armazenamento, processadores e licenças adicionais.

Por tratar-se de um sistema integrado aos sistemas de tempo real, não podendo o ambiente de homologação interferir com a velocidade de processamento dos sistemas fontes, foi identificada a necessidade de aquisição de Storage de alta performance, integrado aos servidores através de fibra ótica.

## Criação da base de conhecimento

### Captura da Infra-Estrutura de Rede

Parte da base de conhecimento é criada a partir de fonte interna da AES Eletropaulo como o GIS e Sistema ATENDE (Gerenciador de Ocorrências em Tempo Real).

### Captura Automática dos Fatos (Eventos Internos e Externos)

Parte da base de conhecimento é criada a partir do conjunto do registro dos fatos (eventos), do ciclo da operação, integrado-a com várias fonte interna (ex.: Sistema ATENDE) e fontes externas (ex.: Sistema de Informações Meteorológicas, SisRaios) que geram informações, a partir de fatos concretos em tempo real. Coletadas através de mecanismos de ETL (abordados no capítulo anterior) demonstrado na figura 12.

Figura 12 – Captura automática dos fatos

Figura 13 – Interface WEB de Captura Manual dos Fatos

### Captura Manual dos Fatos (Eventos Internos e Externos)

Parte da base de conhecimento é criada a partir do conjunto do registro e avaliações manuais, como a informação de eventos do tipo: enchente; incêndio, perda de infra-estrutura de rede computacional, etc, associadas geograficamente a áreas definidas pelo usuário.

Estas informações não são estruturadas, não sendo possível serem coletadas automaticamente, sendo proveniente de diversas fontes, como TV, rádio, telefonemas, etc., e que em função da sua importância,  devem ser inclusas da base de conhecimento, para que se insira a gestão de problemas, e se obtenha a melhoria contínua, conforme mostra o próximo item.. Um exemplo de Interface de captura manual dos fatos pode ser visualizado na figura 13.

### Complementação da Base de Conhecimento – Ações Executadas - PDCA

A complementação da base de conhecimento (knowledge base) acontece através de uma interface WEB onde são cadastradas, dentre outras coisas, as ações praticadas para solucionar os problemas, permitindo a aplicação de metodologia PDCA (figura 14).

Para a obtenção de melhoria contínua e do estabelecimento de processos de trabalhos mais eficientes, são localizados os erros e acertos das ações praticadas no passado, sendo planejadas as ações para solução dos problemas e registradas as ações executadas, bem como os desvios entre o planejado e a executado.Sendo efetivamente criada uma base de conhecimento, não ficando o planejamento das ações apenas no feeling das pessoas envolvidas com o problema. Também é verificada a eficácia das ações, definindo-se uma nota às ações tomadas, criando-se assim um repositório com melhores padrões estabelecido das ações executadas relacionadas à gestão de problemas, permitindo-se rodar o ciclo PDCA.

A complementação da base de conhecimento ao longo do tempo permitirá que a Eletropaulo tenha em seus registros uma base de soluções de problemas de gestão da operação, dando lugar além da melhoria continua no processo de gestão, o estabelecimento de normas técnicas mais adequadas as situações encontradas, que muitas vezes são inesperadas, entretanto são situações que já ocorreram no passado, e muitas vezes não foram vivenciadas pelas mesmas pessoas.

## Emissão de mensagens

O SIGO emite mensagens em tempo quase real, para dispositivos móveis (pager, celular) e fixos (e-mail, impressoras) aos usuários internos escolhidos de acordo com a necessidade de informação latente, e com níveis de detalhamento diferenciado de acordo com o meio de comunicação utilizado, visando uma melhor preparação para as situações de crises ou de potenciais crises, permitindo-se antecipar a situações reais, ou ainda alertar situações de crises..

## Mensagens de Antecipação

1

### Abordagem automática

Através da análise automática das variáveis que estão sendo monitoradas são identificadas situações com a possibilidade de um acontecimento futuro que requer atenção, com base nas variáveis associadas aos fatos (eventos).

A aplicação de regras, com base nos itens de monitoramento geram resultados atualizados, relacionando os usuários de destinos às mensagens de antecipação e/ou para a conformação de tendências, onde são enviados alertas, com históricos mais consistentes, conorme mostra a figura 15.

### Abordagem manual

Através da análise manual, cujo operador através da comparação de cenários passados identifica situações atípicas que podem vir a ocorrer, divulgando aos usuários as mensagens de antecipação e/ou para a conformação de tendências.

## Mensagens de Diagnóstico

### Abordagem automática

Através da análise automática das variáveis que estão sendo monitoradas (itens de monitoramento) situações que já ocorreram, que denunciam o posicionamento de um patamar de severidade onde é recomendável uma ação, cujo diagnóstico já foi possível, através da aplicação de regras pré-estabelecidas.

A aplicação de regras, com base nos itens de monitoramento, geram resultado atualizados, relacionando os usuários de destino às mensagens de diagnósticos, com conteúdo, conforme mostra a figura 16..

### Abordagem manual

Através da análise manual, cujo operador, através da análise dos fatos (eventos) capturados, diagnostica os fatos e emite seu parecer aos usuários do sistema.

## Granularidade dos Dados

as análises efetuadas nos itens monitorados, de acordo com a necessidade do usuário, possuem características diversas que permitem diversas interpretações das informações, como:

- Temporalidade: tipo de dia (segunda-feira, feriado, final de semana),

- Eventos atípicos (greves, enchentes)

- Níveis de agregação (total da empresa, unidade de negócio especifica, distribuição primária, distribuição secundária, etc).

## Cenários implementados no Piloto

No âmbito do sistema piloto foram desenvolvidos dois cenários distintos: “ultrapassagem de demanda” e “operação”.

### Cenário de Ultrapassagem de Demanda

A cada 30 minutos são disponibilizadas as medições dos pontos de conexão integralizadas de 5 em 5 minutos.

A partir daí o operador do SIGO acompanha a evolução da carga de cada Ponto de Conexão, conforme mostra a figura 17, além do monitoramento automático feito pelo SIGO que determina potenciais ultrapassagens de demandas contratadas através da análise da curva de demandas por ponto de conexão, por extrapolação, Figura

ampliando o grau de certeza com relação à ultrapassagem bem como do instante em que ocorrerá. Uma mensagens de antecipação é emitida, cuja antecedência possibilitará, desde que haja recursos no sistema elétrico de transmissão e/ou distribuição, a programação e execução de manobras para evitar essa ultrapassagem.

Por outro lado, a verificação contínua de valores reais muito abaixo do contratado permitirá ações de revisão contratual.

### Cenário de Operação (Reclamações, Ocorrências, Eventos Externos, Etc.)

Este é o cenário mais complexo, necessitou da integração com diversas fontes de dados (internas e externas) além das informações manuais de eventos externos, onde é utilizada a metodologia PDCA, conforme já descrito no trabalho.

Além do desenvolvimento de diversos relatórios, de metodologia para possibilitar a criação de novos itens de monitoramento de forma fácil, sem a necessidade de novas implementações, foi desenvolvido um Dashboard, com o conceito de BSC, conforme mostra a figura 18.

Figura 13 – Dashboard de Operação

A cada 10 minutos são capturadas informações do sistema de gestão de ocorrências.

Estão sendo monitorados no piloto itens relativos à:

- Ocorrências Emergenciais;

- Tempo Médio de Atendimento;

- Disponibilidade de Turmas;

- Ocorrências / Turma em serviço.

Com os dados já disponíveis, com pouco esforço, é possível serem monitorados dentre outros, itens relativos à:

- Deslocamentos Emergenciais;

- Reclamações Emergenciais;

- Eventos Externos;

- Indicadores regulados e não regulados: Tempo Médio de Preparo, FEC, DEC

3. Conclusões

Na Operação eventos externos à empresa podem causar transtornos inimagináveis e de difícil gerenciamento, o que torna fundamental dentro das empresas uma ferramenta de gestão de problemas que possibilite a melhoria contínua.

A flexibilidade da Operação em empresas de distribuição de energia elétrica pode ser suportada com maior eficiência por uma solução de BI Operacional.

O Planejamento estratégico não é função de uma lógica linear, nem sempre o mais adequado é o mais aparente, principalmente quando ocorrem conflitos, inerentes à Operação

Uma ferramenta de Inteligência de Negócio (BI) flexível, alimentada por informações operacionais da empresa e com as ações gerenciais e estratégicas, é necessária para o apoio à decisão!

Lados obscuros do negócio, que anteriormente estavam ocultos dentro de sistemas legados podem ser facilmente observados.

A configuração de alarmes tão conhecida no âmbito operacional deve também ser utilizada em âmbitos estratégicos e gerenciais.

4. Referências bibliográficas e/ou bibliografia

BRANCO, Edson Tadeu e Cunha, Fernando Mirancos. "Avaliador de Situação - A Coordenação da Operação na Eletropaulo", XV SENDI, Novembro 2002.

ANEEL-CEPEL 2003 "PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO", documento para elaboração de edital de procedimentos de distribuição para o setor elétrico brasileiro.

MARCHETTI, Renato Zancan e PRADO, Paulo Henrique Muller "Índice ANEEL de satisfação do consumidor (IASC) 2002", ANEEL, Jan de 2003.

GOUVÊA, M.R. e PRADO Jr., F.A.A, Augusto, M.G.. "Expressão da Satisfação do Consumidor através de indicadores de qualidade uma experiência em São Paulo", XIV SNPTEE, Outubro 2001.

MAGALHÃES, C.H.N e GOUVÊA, M.R. and Silva, F.A.T. and Tahan, C.M.V. and Araújo Filho, L.G.C. "Avaliação do Custo Social de Interrupção do Fornecimento de Energia Elétrica do Lado da Demanda no Estado de S. Paulo", XVI SNPTEE, Outubro 2001.

# Text boxes

Figura 17 – Gráfico para acompanhar

a demanda horária

Figura 14 – PDCA da gestão estratégica e gerencial na Operação

## Figura 16 – Mensagens de Diagnóstico

Figura 15 – Mensagens Antecipação