|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro # Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

#### Aquecimento Solar em Conjuntos Habitacionais de Baixa Renda. Uma Ferramenta de combate a Inadimplência.

| Davidson Andreoni Rocha | Joao Alan Haddad |
| --- | --- |
| CEMIG | Cemig |
| andreoni@cemig.com.br | jahaddad@ cemig.com.br |

## Palavras-chave

Aquecimento solar

Baixa Renda

Inadimplência

Conjuntos habitacionais

## Resumo

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da implantação de sistemas de aquecimento solar em conjuntos habitacionais de baixa renda, quando focado no combate e redução de índices de inadimplência, baseando na experiência da CEMIG em projetos que já viabilizaram diversas instalações e que evitaram o uso de chuveiros elétricos no horário de ponta, o que além de reduzir drasticamente o consumo de energia, possibilita a adequação do valor da fatura as possibilidades financeiras dos moradores.

Os sistemas de aquecimento propostos visam garantir os interesses dos usuários oferecendo economia de energia, conforto e preservação do ambiente. Para as concessionárias, o uso de aquecedores solares evita demanda na ponta provocada pelos chuveiros elétricos e permite a economia na infra-estrutura necessária para o abastecimento de energia elétrica demandada pelos conjuntos habitacionais, além de servir como uma forma indiscutível de ferramenta para combater a inadimplência e furto de energia.

Os equipamentos são produzidos no Brasil e instalados pela população local, o aumento da demanda pelos aquecedores solares influencia positivamente a economia gerando emprego e renda.

Reunindo apelos fortes em diversas frentes, o uso dos aquecedores solares junto à população de baixa renda deverá ser empregado em larga escala nos próximos anos.

## 1. Introdução

A inadimplência no setor elétrico tem apresentado um aumento gradativo, que pode ser atribuído principalmente à questão econômica do país.

Entretanto, é sabido que os principais processos de cobrança até então implantado pelas concessionárias, que são o reaviso e o corte, não tem conseguido verter a curva de inadimplência. Haja vista a não vinculação do débito à unidade consumidora, impedimento de corte, liminares restringindo o corte e outros artifícios, legais ou não, que tem dificultado o gerenciamento da inadimplência.

A Cemig Distribuição, numa busca incansável e constante pela implementação de melhores práticas comerciais, avanços tecnológicos de software e hardware, está buscando adotar uma série de ferramentas alternativas e complementares que deverão ser usadas para combater a inadimplência.

Como uma desta ferramenta, a aplicação da tecnologia dos aquecedores solares tem sido gratificante por consegui reunir benefícios para a sociedade e para a concessionária. Cabe ressaltar, que pela economia promovida e pela grande simpatia da população quanto ao uso de energia solar, a concessionária melhora e mantém um ótimo relacionamento com seus clientes consumidores, pois pode proporcionar faturas cada vez mais compatíveis com o realizado social destas comunidades.

O uso de aquecedores solares junto às comunidades de baixa renda vem merecendo atenção especial nos últimos anos, pois até pouco tempo atrás os aquecedores solares tinham como maior mercado à população de melhor poder aquisitivo. Mas o desenvolvimento de aquecedores solares com capacidade de atendimento adequadas à população de menor poder aquisitivo, e a identificação de que a proliferação de chuveiros elétricos em larga escala nas novas residências seria prejudicial para o país, vem estimulando diversos agentes a viabilizar o uso de forma confiável e atraente dos aquecedores solares junto a essa camada da população.

Procuramos nesse trabalho demonstrar os resultados em 2 comunidades onde foram instalados sistemas de aquecimento solar comparada com outras duas, onde este tipo de sistema não foram implantados e avaliar os índices de inadimplências dos moradores.

2. Desenvolvimento

O histórico dos índices de inadimplência da Cemig, tem apresentado grande tendência de crescimento chegando a atingir valores de aproximadamente quinhentos milhões de Reais, o grande volume de corte realizado em 2005 não foi suficiente para reduzir o crescimento absoluto da inadimplência.

A necessidade de buscar uma inflexão na curva de crescimento dos indicadores de inadimplência, de forma sustentável, ressalta que urge a adoção de procedimentos alternativos e complementares ao corte, de forma que o processo de corte não seja considerado como o único recurso de gestão da inadimplência.

Ainda ao observarmos que a inadimplência da Cemig Distribuição S.A atingiu valores relevantes, aproximadamente 285,3 Milhões de Reais em setembro/2007 (crescimento de 13,0% no ano), e que esse nível apresenta tendência de crescimento e, considerando ainda que o grande volume de corte realizado historicamente até setembro/2007 não está suficiente para reduzir o crescimento absoluto da inadimplência, é necessário buscar uma inflexão na curva de crescimento de forma sustentável, com a adoção de procedimentos alternativos e complementares ao corte, de forma que a suspensão do fornecimento não seja considerado como o único recurso de gestão a inadimplência.

2.1 Política atual da Gestão da Inadimplência.

Os consumidores inadimplentes são reavisos através de mensagens nas contas de energia elétrica no faturamento subseqüente ao vencimento da conta. O reaviso, conforme determinação legal, tem de ser realizado com um prazo mínimo de 15 dias de antecedência ao corte.

As ordens de desligamento - OD’s são despachadas pelo WGDL – Sistema de Gestão de Desligamento. O WGDL permite selecionar consumidores inadimplentes, de forma a otimizar a utilização dos recursos disponíveis, tanto financeiros, como de equipes de campo, em função do gerenciamento da inadimplência.

Outras ações além da suspensão do fornecimento podem ser consideradas, mantendo-se os níveis atuais de realização e considerando-se ainda a aprovação da Aneel para realização dessas atividades através do oficio no. 363/2007-SRC/Aneel, de 25/05/2007.

2.1.2 – Tele-cobrança

Essa ferramenta será utilizada de forma ativa no período de inércia entre o vencimento da conta e o prazo legal do reaviso. Após o vencimento de um débito, a partir do quinto dia após o vencimento e até 1 dia antes do corte, serão realizadas, no mínimo, duas ações de tele-cobrança, através de equipes especializadas em telemarketing, mensager ou outro meio eletrônico disponível.

2.1.3 – Cobrança Administrativa:

Esta modalidade de cobrança está sendo realizada por empresa contrata terceirizada, para todo o débito constante no estoque de dívida da Cemig Distribuição. Entende-se como estoque de dívida, todo o débito de consumidores ativos + inativos (desligado e troca de titularidade) + com algum tipo de impedimento de corte + outros valores.

2.1.4 – Cobrança Jurídica:

Esta modalidade de cobrança está sendo realizada por escritórios jurídicos terceirizados que foram contratados para cobrar débitos em juízo, depois de esgotadas as tentativas de recebimento administrativo, e para combater a industria de liminares, principalmente para os consumidores com consumo irregular.

2.1.5 – Outras ações pro-ativas:

Desenvolver inteligência no processo de gestão da inadimplência, com a criação de classificação de risco, limites, com a aplicação de políticas e regras de negócios para cada grupo de consumidores, buscando uma maior assertividade nas ações;

Ações de conservação de energia para combater a inadimplência e furto de energia;

2.2 Ações de conservação de energia – Uso de sistemas de aquecimento solar para combater a inadimplência e furto de energia;

A CEMIG vem pesquisando a tecnologia dos aquecedores solares desde 1986.6 Desde essa dada estimula a melhoria dos equipamentos, apóia a pesquisa e já viabilizou mais de 7.000 m2 de coletores solares.

A instalação inicial deste tipo de sistema é proposta para conjuntos de casas populares do estilo aos construídos pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG, com consumo  médio de 150 kWh/mês, os sistemas de aquecimento de água em substituição a chuveiros elétricos visando prioritariamente a redução da demanda de ponta e redução do consumo de energia.

Entre os anos de 2002 e 2007 foram instalados cerca de 3000 conjuntos de aquecimento solar dos quais significaria uma redução estimada de 1500 Kw na ponta do sistema elétrico e uma economia de energia de 2000 Mwh/ano.

É de conhecimento que a carga residencial entra predominantemente no horário de ponta, e pelos resultados da pesquisa de hábitos realizada neste seguimento, ficou comprovado que o brasileiro toma banho justamente neste horário.

Levantamentos realizados em Minas Gerais comprovam que este costume (banho no horário de ponta) implica que o chuveiro seja responsável em 20 % da demanda no horário de ponta do sistema elétrico da Cemig.

Foi realizado um levantamento em Conjuntos Habitacionais de Minas Gerais e verificado um consumo elevado, em média 90 kWh/mês (o consumo médio residencial da Cemig é 150 kWh/mês), e uma taxa elevada de inadimplência. Com este diagnóstico a Cemig procurou a Cohab e propôs arcar com a instalação de sistema de aquecimento solar de pequeno porte nos futuros Conjuntos Habitacionais, priorizando os que fossem construídos próximos de sistemas elétricos com restrição de oferta e locais com o Índice de desenvolvimento IDH estivesse abaixo de 0.7.

Ao analisarmos o perfil de consumo de sistemas instalados em 6 cidades notamos que ocorreu uma redução de 40 %, ou seja, uma economia média de 36 kWh/mês por moradia.

Considerando o preço da energia da Cemig para o segmento residencial que é de R$ 0,70/kWh, tem-se uma economia de, aproximadamente, de R$ 42,00. Levando em consideração que uma prestação de um financiamento habitacional desta população e de até 20% de sua renda mensal e que o consumo abaixo de 90 kWh/mês não paga 30 % de ICMS, podemos ter uma noção do alcance desta economia no orçamento mensal desta população.

Em uma analise comparativa entre 100 casas de dois conjuntos habitacionais, sendo um que já foi realizado implementação de sistemas de aquecimento solar, e outro onde não instalamos, podemos notar que nos conjuntos da Cidades de São João Del, onde instalamos sistemas de aquecimento solar a inadimplência em Reais media se comparada com os conjuntos habitacionais da cidade de Caputira  é quase três vezes maior, comprovando que ações de Eficiência Energética servem de fatores extremamente importante para combater o crescimento da Inadimplência local.

Tabela 1 – Inadimplência de 100 contemplados com sistemas de aquecimento solar. Moradores de um conjunto habitacional em São João Del Rei

Tabela 2 – Inadimplência de 100 não contemplados com sistemas de aquecimento solar. Moradores de um conjunto habitacional em São João Del Rei

2.3 Analise da Divida global da Cemig.

De acordo com o gráfico abaixo podemos notar que ao avaliarmos a tendência de aumento da divida acumulada da Cemig Distribuição S.A – Estoque total da Divida EDIV temos uma forte tendência de subida.

Gráfico1- Tendência de aumento da divida acumulada Cemig X Valores Reais.

Diante da acentuada tendência de subida da inadimplência faz-se necessário buscar uma inflexão na curva de crescimento dos indicadores de inadimplência, de forma sustentável.

Mister se faz a adoção de procedimentos alternativos e complementares ao corte, de forma que o processo de corte não seja considerado como o único recurso de gestão da inadimplência.

O uso de alternativas que possibilitam a eficiência energética, em especifico a adoção de sistemas de aquecimento solar , contribuem para a inflexão na curva de crescimento dos indicadores de inadimplência.

2.4 Analise dos benefícios energéticas globais.

Considerando à implantação de Sistemas de Aquecimento Solar de Água em 4.360 moradias projetadas pela Cohab em uma mesma região teríamos:

Cálculo da área de coletores por casa - AC = EE / (12x10-6xFCxPACxNR)    (1)

AC = 2,014 /( 12 X 0,6 X 71 X 4.360/1.000.000) = 1,23 m2

Área arredondada para : 2,00 m2/casa x 4.360 = 8.720  m2

Onde:

EE: energia economizada (GWh/ano)

FC: fator de correção que considera as diferenças climáticas (radiação e temperatura ambiente) e perdas térmicas do sistema por região, para este caso utilizaremos um valor médio de  0,6

PAC:produção média mensal de energia por área coletora (kWh/m2 mês) = 71

NR: número de residências atendidas	4.360

Premissas:

Vida útil:  18 anos

Energia Economizada = FS x PC x NB x T/60 x 365 x 10-6 x NR  (2)

Energia Economizada  = (0,75 X 4.600 X 5 X 6/60 X 365) / 1.000.000 X 4.360 =  2.745,16 MWh/ano

Onde:

FS: fração solar a ser definida pela de acordo com a região por simulação via F-chart =  0,75

PC: potência típica dos chuveiros evitados  = 4.600 W

NB: nº- médio de banhos por residência	=  5

T: tempo de duração do banho = 6 minutos

- Consumo médio das residências                                                150 kWh/mês

- Consumo relativo ao chuveiro elétrico     30%                              45 kWh/mês

- Consumo diário relativo ao chuveiro elétrico                               1,50 kWh/dia

- Tempo total dos banhos considerando chuveiros com potência de     4,6 kW

NR: nº- de residências atendidas =  4.360

Redução de Demanda na Ponta (MW) =(NR x NC x (PC-PAUX ) x FD)/1000  (3)

Redução de Demanda. na Ponta (MW)  (4.360 X 1 X (4.600-0 ) X 0,1)/1.000 = 2.005,60   kW

Onde:

NR: nº- de residências atendidas =  4.360

NC: nº- médio de chuveiros por residência = 1

PC: potência típica dos chuveiros utilizados = 4.600 W

PAUX : potência média do aquecimento auxiliar por residência (W) = 0

A potência  considerada será nula, pois será utilizado um timer que impedirá o funcionamento da mesma no horário de ponta;

FD: fator de diversidade de demanda do chuveiro na ponta  =  0,10

3. Conclusões

O uso de aquecedores solares junto a população de baixa renda tem histórico ainda pequeno, mas as experiências conduzidas até o momento, indicam um grande potencial para o uso dessa tecnologia em substituição aos chuveiros elétricos.Como esta tecnologia e bastante conhecida consideramos que sua utilização, desde que tomado os devidos cuidados, pode ser imediata .

A ampliação de projetos de eficiência energética alem de uma serie de benefícios para sociedade funciona como um procedimento alternativos e complementar ao corte, de forma que o processo de corte não seja considerado como o único recurso de gestão da inadimplência.

Deve-se se evitar a simplificação do assunto visto que os aquecedores solares são sistemas e não produtos, sendo que para o bom funcionamento dos sistemas depende um correto dimensionamento levando em consideração as características dos locais onde os sistemas serão implantados além de uma correta seleção dos componentes a serem usados nos sistemas.

As concessionárias de energia elétrica tem papel fundamental na viabilização do uso em grande escala dos aquecedores solares, mas por se tratar de um tecnologia com características especificas e com desempenho variado em função do local e forma como será instalada, recomenda-se que a mesma tenha em seu quadro especialistas no assunto ou use o apoio externo1 para garantir que os investimentos realizados nesse contexto apresentem bons resultados.

É necessário ainda observarmos que para conseguirmos a viabilidade na implantação deste tipo de sistema necessitamos ficar atentos quanto aos custos envolvidos, por isso é fundamental a pesquisa por sistemas de baixo custos e de boa qualidade que atendam especificadamente este tipo de publico.

4. Referências bibliográficas e/ou bibliografia

- 1- Agência Energia Projeto e Consultoria em Aquecimento Solar -  www.agenciaenergia.com.br - Acessado em 01/03/2006

- Agência Nacional de Energia Elétrica – www.aneel.gov.br - Acessado em 21/02/2006.

- BACEN – www.bacen.gov.br - Acessado em 21/02/2006.

- COLLE, Sérgio, Atlas de Irradiação Solar do Brasil, INMET, Instituto Nacional de Metereologia, Ministério da Agricultura e do Abastecimento, LABSOLAR – Laboratório de Energia Solar EMC / UFSC, Florianópolis, 1998

- Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG - www.cemig.com.br - Acessado em 20/02/2006.

- CEMIG : Pesquisa de Hábitos de Consumo em Residências que Utilizam Coletor Solar,Belo Horizonte, 1989.

- DUFFIE .John A.& BECKMAN Willian A.,Solar Engineering of Thermal Processes, Wiley-Interscience publication, United States of America, 1991

- Eletrobrás – www.eletrobras.gov.br - Acessado em 21/02/2006.

- Empresa de Pesquisa Energética – www.epe.gov.br - Acessado em 21/02/2006

- IBGE – www.ibge.gov.br - Acessado em 21/02/2006.

- Normais Climatológicas (1961-1990), Departamento Nacional de Metereologia, Brasília, 1992.

- OLIVA,George Andrew Oliva et al.Desenvolvimento de Tecnologia de Pré-Aquecedor Solar de Água para Chuveiros Elétricos de Potência Reduzida, XII seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, Recife, 1994.

- Operador Nacional do Sistema Elétrico - www.ons.gov.br - Acessado em 21/02/2006..

- PRADO, Racine Tadeu A. Caracterização do Usuário e os Fatores de Demanda de Instalações Elétricas de Edifícios Residenciais,Conservação de Energia em Edificações, São Paulo, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1989.

- Seminário Internacional de Conservação de Energia Elétrica para o Brasil, PROCEL, Rio de Janeiro, 1994.

- Universidade Católica de Minas Gerais – PUC /MG. – Acessado em 19/02/2006.

Grupo de Estudos em Energia – GREEN - www.green.pucminas.br