|  | XIX Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2010 – 22 a 26 de novembro São Paulo - SP - Brasil |
| --- | --- |

Avaliação da Sanidade das Árvores do bairro Roosevelt em Uberlândia-MG – Uma Ferramenta para Diagnosticar e Reduzir os Riscos no Fornecimento de Energia Elétrica

| Msc. Flávio da Costa Santos | Pedro Mendes Castro | José Alexandre de O. Camargo |
| --- | --- | --- |
| Cemig Distribuição S. A. | Cemig Distribuição S. A. | Cemig Distribuição S. A. |
| Autor – bay@cemig.com.br | Autor 2 – pedro@cemig.com.br | Autor 3 – jaoc@cemig.com.br |

## PALAVRAS-CHAVE

Palavra 1- Árvore de Risco

Palavra 2 - Arborização Urbana

Palavra 3 - Espécies

Palavra 4 - Risco

Palavra 5 - Sanidade

## RESUMO

Este trabalho tem por finalidade apresentar o resultado e o diagnóstico da avaliação visual de árvores de riscos realizado na Floresta Urbana do bairro Roosevelt na cidade de Uberlândia. O levantamento contempla a análise em quatro dimensões: Paisagística, Ecológica, Fitossanitária e Estrutural. Ele se baseia em informações da ISA, UFV e UFPR. A avaliação é uma ferramenta de gestão para minimizar as interferências com o sistema elétrico e preservar a continuidade no fornecimento de energia elétrica, bem como reduzir os riscos à população e danos às estruturas urbanas. Na avaliação visual observou-se: as estruturas (copa, tronco e base tronco), os efeitos colaterais (rua movimentada, rua residencial, local sem casas e com linha de ônibus) e os alvos (redes de média e baixa tensão e estai).

Dessa forma, evidenciou-se a presença de 37 espécies distintas em 461 exemplares de árvores/arbustos avaliados no bairro. Desse total, 37 espécimes, ou seja, 8% foram avaliadas como árvores de alto potencial de impactos e riscos, sendo consideradas de remoção imediata.

## 1. INTRODUÇÃO

## 1.1. Objetivos

O presente artigo tem por objetivo apresentar o diagnóstico e a avaliação visual das árvores localizadas no bairro Roosevelt em Uberlândia-MG com a finalidade de ser uma ferramenta de gestão para tomadas de decisões quanto ao manejo correto e assertivo das árvores que podem trazer interrupção ao fornecimento de energia elétrica, danos às estruturas físicas urbanas e riscos à população.

## 1.2. Revisão Literária e Conceituação

A ausência de um histórico para com o trato da silvicultura urbana no município de Uberlândia, os impactos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e os danos que o tombamento de diversas árvores trouxe ao bairro Roosevelt da referida cidade, a partir das chuvas fortes ao final do ano de 2006, foram os grandes motivadores para a implementação deste trabalho. A ausência de planejamento e gestão para com a Floresta Urbana não auxilia na convivência harmônica entre a rede elétrica, árvores e a população, pelo contrário, potencializa os riscos, danos e impactos que advém das árvores.

Entende-se por Floresta Urbana as árvores e áreas verdes que se estendem ao longo de casas comerciais, indústrias, residências, equipamentos das empresas de energia elétrica, de água e saneamento e de telecomunicações (SANTOS, 2009, p. 2-8).  A vegetação, como um todo, tem sido de grande importância na melhoria das condições de vida nos centros urbanos. O microclima urbano difere consideravelmente do ambiente natural. A amplitude térmica, o regime pluviométrico, o balanço hídrico, a umidade do ar, a ocorrência de geadas, granizos e vendavais, precisam ser considerados na implantação de novos projetos de Floresta Urbana.

No Brasil, comumente encontram-se em uso na arborização urbana, cerca de 250 espécies de árvores e arbustos. Em maior quantidade há a predominância de espécies nativas em relação às espécies exóticas. Os regionalismos pelo país, as variações do clima, preferências pessoais, facilidade de obtenção de mudas e a própria altitude levam à introdução e manutenção de algumas espécies no meio urbano em detrimento de outras. Em geral, as concessionárias de energia realizam as podas nas árvores em conflito com as redes e fiação a fim de permitir a condução da energia elétrica aos seus clientes e consumidores. Realizam estes serviços porque as prefeituras, apesar de tutoras e responsáveis pelo assunto, não o fazem. Diversas são as dificuldades observadas e alegadas pela municipalidade:

- Falta de recursos financeiros e não planejamento de dotação orçamentária específica;

- Indisponibilidade de ferramentas apropriadas para a realização do corte e poda dos vegetais;

- Ausência de equipamentos de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI);

- Inexistência de equipe adequada e capacitada;

- Desinteresse em arcar com os custos de adicional de periculosidade sobre o risco elétrico;

A poda de árvores não trás a empatia da população e não se reverte em votos quando da realização de pleitos. Dessa forma, passa a ser cômodo o fato de imputar o assunto para a concessionária de energia e assim não ter que assumir o ônus da conta da poda, a reclamação de clientes e a remoção e supressão de árvores.

A arborização urbana desempenha importante papel na melhoria da qualidade de vida da população, principalmente no que diz respeito ao conforto ambiental proporcionado pelas árvores. Historicamente, observa-se que a implantação dos sistemas elétricos urbanos e arborização das cidades têm sido realizadas de forma independente. A Cemig D vem se preocupando em desenvolver e implantar metodologias, instrumentos e critérios possíveis de serem implementados e negociados junto às autoridades e comunidade para minimização do problema de convivência das redes elétricas com a floresta urbana.

Há um crescente interesse da população em preservar o meio ambiente e incrementar a floresta e a paisagem urbana. A paisagem urbana é composta por árvores e áreas verdes, casas comerciais, indústrias, residências, sistema viário e as estruturas e equipamentos das empresas de energia elétrica, de água e saneamento e de telecomunicações. Muitas vezes, a ausência de planejamento, como se observa no bairro Roosevelt, provoca interferências no sistema de distribuição de energia elétrica e em outros equipamentos urbanos. Não se observa uma aplicação de práticas robustas de arboricultura pelas prefeituras, o que eleva e potencializa os danos ambientais provocadas pela composição de chuvas, tempestades, rede elétrica e árvores.

## 1.3. Árvores de Risco

Árvore de Risco é toda árvore que apresenta defeitos estruturais que possam provocar acidentes por quebra de partes ou de toda a árvore. O risco em um acidente envolvendo árvores é potencializado pelo objeto que será atingido na queda. É maior o grau de risco quando podem ser causados danos à pessoa. A quebra ou queda da árvore pode ser causada por ventos fortes, tombamento do espécime por ação prolongada da chuva, umedecimento excessivo do solo, enraizamento deficiente, podas mal executadas, choques de veículos (caminhões e ônibus). Uma árvore que venha atingir uma rede de baixa tensão tem grau de risco menor que uma árvore na mesma condição, mas que venha a atingir uma rede de média tensão. O toque dos galhos à rede, mesmo que acidental, trás riscos de vida à população e à pessoa que realiza o manejo na árvore. Os acidentes com árvores não ocorrem aleatoriamente. Eles são o resultado da combinação de deficiências estruturais da árvore com fatores ambientais externos que agravam a situação. Os termos sanidade e risco diferem entre si, quando se tem como referência á árvore. Uma árvore pode ser saudável, vigorosa, e mesmo assim provocar acidentes. Como exemplo, cita-se a quebra de um galho seco acima da rede, o que gera uma situação de risco.

A avaliação do risco de uma árvore tem dois estágios, de acordo com o grau do risco que apresenta. O primeiro estágio é a avaliação visual, sem utilização de instrumentos sofisticados ou técnicas invasivas de avaliação.

Importante ainda é a qualificação do avaliador. Para um mínimo de confiabilidade na avaliação o avaliador deverá ter experiência no manejo da arborização urbana, experiência com padrões de crescimento, resistência mecânica da madeira por espécie arbórea. Deve ainda ter noção dos efeitos de clima, doenças e solo como causa de acidentes com árvores.

A chegada do período chuvoso é recorrente e, muitas vezes, trás consigo ventos fortes, abundância de água e alguns dissabores para a população. Dentre os desgostos citam-se àqueles relacionados às quedas, quebras e tombamento das árvores:

- Rompimento, quebra e queda de postes, estruturas fios e cabos da rede elétrica;

- Interrupção no fornecimento de energia elétrica;

- Incômodo às pessoas pela falta de acesso e obstrução da pista de rolamentos, locais públicos e privados;

- Danos ao patrimônio público e privado (veículos, casas, edifícios, sinais de trânsito, calçadas);

- Risco à vida das pessoas;

- Alteração da paisagem e microclima local;

- Utilização dos serviços de emergência por falta de pró atividade em situações previsíveis;

- Reclamações dos clientes e perdas comerciais;

A partir dessa sazonalidade que acontece nos períodos chuvosos e da necessidade de agir de forma pró ativa, a empresa partiu para uma pesquisa e diagnóstico em um bairro de Uberlândia.

2. DESENVOLVIMENTO E METODOLOGIA APLICADA

2.1. Histórico, Observações, Materiais e Métodos

Com o objetivo de implementar a técnica de “avaliação visual de árvores de riscos”, passou-se a realizar o levantamento, árvore a árvore, das condições físicas dos espécimes localizados no bairro Roosevelt, em Uberlândia-MG. O referido bairro foi escolhido por ser um dos bairros mais antigos da cidade e ser dotado de árvores de grande porte em condições de sanidade, até então duvidosas. O trabalho consistiu em levantar as árvores localizadas nos canteiros centrais e calçadas no bairro Roosevelt, a partir do preenchimento do questionário (Figura 1).

| Avaliação da copa | Pontuação |  | Pontuação |
| --- | --- | --- | --- |
| galhos invadindo a via | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | galhos interferindo na rede | 1 |  |  |  | 5 |
| galhos secos acima da rede | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | galhos angulados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| galhos com cabos inclusos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | galhos ocos | 1 |  | 3 |  | 5 |
| forquilhas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | lesão de casca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| fungos |  |  |  |  | 5 | insetos perfuradores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| erva-de-passarinho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | poda de rebaixamento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| folhagem rala ou de cor anormal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | árvore se inclinando | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| poda unilateral | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Galhos esguios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cascas soltas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação do tronco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| invasão da via | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | cavidades | 1 |  | 3 |  | 5 |
| danos de batidas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | lesões de casca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| obturações, corpos estranhos | 1 |  | 3 |  | 5 | aspecto anormal da casca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| tronco com crescimento irregular | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | orifícios de insetos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| fungos |  |  |  |  | 5 | inclinação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Avaliação da base do tronco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| brotação epicórmica | 1 |  |  |  |  | insetos | 1 |  |  |  |  |
| cavidades | 1 |  | 3 |  | 5 | raízes adventícias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| fungos |  |  |  |  | 5 | Restrição do meio-fio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| elevação do solo e fissuras |  |  |  |  | 5 | espaço permeável | 1 |  | 3 |  | 5 |
| ausência de neilóide |  |  |  |  | 5 | raízes cortadas | 1 |  | 3 |  | 5 |
| tipo de solo (raso, hidromórfico) |  |  | 3 |  | 5 | lesões na casca | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Avaliação de alvos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rede de média tensão |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| baixa tensão |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| estai | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efeitos colaterais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rua movimentada |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| rua residencial |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sem casas | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| linha de ônibus |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de pontos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Figura 1 – Avaliação visual de árvores de riscos.

Fonte: Adaptado de: A Photographic Guide to the Evaluation of Hazard Trees in Urban Areas (MATHENY and CLARK, 1994).

Para a realização do diagnóstico, levantamento e o cadastramento das árvores (Figura 2) foram necessários:

- Um técnico treinado e 3 meses de trabalho no ano de 2007;

- Foram utilizados os seguintes equipamentos: binóculo, máquina fotográfica digital, clinômetro, medidor de ângulo e altura, hipsômetro e fita métrica;

A cada árvore avaliada foram retratadas a base do tronco (Figura 3) e a sua copa (Figura 4). Os dados coletados em papel foram transportados para o banco de dados em Access.

Figura 2 – Avaliação visual e cadastramento das árvores de risco no bairro roosevelt., mar. 2007.

Figura 3 – – Base do tronco de uma árvore no bairro Roosevelt com grau máximo de risco, mar. 2007.

Figura 4 – Copa de árvore do bairro Roosevelt derrubada por fortes ventos, dez. 2006

2.2. Itens Observados na Avaliação Visual

A avaliação visual de árvores de riscos é a Cemig implementou é uma técnica que se baseia em avaliar as árvores quanto á sua sanidade sob os ângulos:

- Árvore propriamente dita: copa, tronco e base do tronco;

- Alvos: redes de média e baixa tensão e estai;

- Efeitos colaterais: rua movimentada, rua residencial, local sem casas e com linha de ônibus;

Para cada ângulo observado, conforme descrito na Figura 1 pontua-se de 1 a 5. Onde, quanto maior o número pontuado, maior o risco que a árvore oferece. O somatório dos riscos, em pontos, traduz-se no índice de riscos. O índice de riscos, de forma prática, imputa uma idéia mais assertiva do que fazer com aquela árvore que recebeu uma alta pontuação a fim de evitar impactos ambientais e riscos à saúde, segurança e bem estar das pessoas. Dessa forma o índice traduz em: poda de manutenção; poda de segurança; remoção futura; remoção imediata e até nova avaliação futura, de acordo com o estado do vegetal e a percepção do avaliador.

Os dados obtidos compilados e algumas abordagens e constatações são realizadas no tópico de resultados e discussões, descritos a seguir.

# 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No bairro Roosevelt foram encontradas 37 espécies de árvores/arbustos, os quais são descritos na Figura 5, com seus nomes populares e respectivos nomes científicos.

| Nome Popular | Nome Científco da Espécie | Nome Popular | Nome Científco da Espécie |
| --- | --- | --- | --- |
| Abacate | Persea gratissima Gaertn. f. | Jambo | Eugenia malaccensis L. |
| Acacia | Acacia podalyriaefolia A. Cunn. | Jambolão | Syzygium jambolanum |
| Amoreira | Morus nigra L. | Leucenia | Leucaena leucocephala |
| Angico-vermelho | Anadenanthera macrocarpa | Magnolia | Michelia champaca L. |
| Balsamo | Parte superior do formulário Myroxylon peruiferum Parte inferior do formulário | Mangueira | Mangifera indica L. |
| Cajamanga | Spondias lutea L. | Mulungu | Erythrina crista-galli L. |
| Canelinha | Holocalyx balansae Micheli | Munguba | Pachira aquatica Aubl. |
| Desconhecida | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | Oiti | Licania tomentosa |
| Embauba | Cecropia pachystachya Tréc. | Paineira | Chorisia speciosa A. St.-Hil. |
| Eucalipto | Eucalyptus spp. | Palmeira | Livistona chinensis |
| Faveiro | Peltophorum dubium Taub. | Palmeira-imperial | Roystonea oleracea |
| Ficus-benjamim | Ficus benjamina L. | Pata de vaca | Bauhinia forficata Link |
| Flamboyant | Delonix regia Rafin. | Pinheiro | Araucaria angustifolia |
| Gameleira | Ficus elastica Roxb. ex Hornem. | Santa Barbara | Sapindus saponaria L. |
| Ipê | Tabebuia heptaphylla (Vell.) | Sete-copas | Terminalia catappa |
| Ipê-amarelo | Tabebuia serratifolia Nichols | Sibipiruna | Caesalpinia peltophoroides |
| Ipê-rosado | Tabebuia pentaphylla Hemsl. | Tamarindo | Tamarindus indica L. |
| Ipê roxo | Tabebuia impetiginosa (Mart.) | Tipuana | Tipuana tipu (Benth.) Kuntze |
| Jacarandá | Jacaranda mimosaefolia D. Don |  |  |

Figura 5 – Relação das espécies vegetais encontradas no bairro Roosevelt com seus respectivos nomes populares e científicos.

Através do gráfico abaixo (Figura 6) vislumbra-se as 461 árvores avaliadas estratificadas em quantidades por suas respectivas espécies. Destaque é dado para a espécie Sibipiruna, que se apresenta com quase 11% (77 espécimes) do total de árvores/arbustos presentes no bairro.

Figura 6 – Estratificação das árvores do bairro Roosevelt por espécie e respectivas quantidades.

# No gráfico abaixo (Figura 7), das 461 árvores diagnosticadas identificou-se a presença de 37 (22+15) espécies com avaliação de manejo para remoção imediata, ou seja, 8% das árvores existentes no bairro Roosevelt oferecem riscos à população e são pontencialmente impactantes e danosas à infraestrutura e ao fornecimento de energia elétrica. Estas árvores são aquelas que obtiveram a pontuação máxima do risco de 15 e também a de 14 pontos. O gráfico abaixo exemplifica ainda, a zona de conforto para a população, pois grande parte das árvores está saudável, segundo a avaliação visual realizada.

Figura 7 – Avaliação do Índice de Risco das árvores do bairro Roosevelt em Uberlândia-MG.

Dentre as 37 espécies avaliadas e recomendadas para remoção imediata, destaca-se a espécie Angico. O fato de a referida espécie ser a que mais imputa riscos, segundo o levantamento, ampara-se principalmente no fato de serem árvores muito antigas. Corrobora para isso, o fato de terem recebido diversas intervenções humanas durante a poda, o que contribuiu para o comprometimento da sua fitossanidade. A estratificação das árvores recomendadas para remoção imediata (riscos 14 e 15) é apresentada por espécie e respectivas quantidades na Figura 8.

# Figura 8 - Estratificação das árvores recomendadas para remoção imediata (riscos 14 e 15) por espécie e respectivas quantidades presentes no bairro Roosevelt em Uberlândia-MG.

# Dos 10 Angicos citados como Árvores de Risco para remoção imediata, 4 deles não suportaram fortes vendavais que ocorreram nos anos de 2008 e 2009 e caíram trazendo desconforto à sociedade uberlandense. Sendo que 1 deles, o qual se localizava à rua Cesário Crosara – bairro Roosevelt – promoveu a interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos à estrutura de um estabelecimento comercial e lesão na cabeça de um funcionário da empresa que lá se encontrava em serviço.

3.1. Perspectivas Futuras

# A próxima etapa do projeto consiste em estreitar as relações com a prefeitura a fim de executar as ações recomendadas pela metodologia, com a reposição das mudas suprimidas e o plantio de novas mudas, saudáveis e adequadas à localização no meio urbano.

Assim sendo, pretende-se evitar as ocorrências indesejáveis por árvores que tragam riscos à sociedade, danos materiais e ao fornecimento, como se apresenta na Figura 9.

Figura 9 – Sibipiruna apoiada sobre o muro de divisa e a rede elétrica, trazendo riscos à população, danos às estruturas urbanas e possibilidade de interrupção ao fornecimento de energia elétrica.

# 4. CONCLUSÃO

A ausência de programas sistemáticos de acompanhamento e manutenção de árvores urbanas ratifica que o trabalho de levantamento futuro para toda a cidade tem base sólida e se justifica.

# As árvores consideradas de risco elevado devem ser submetidas a uma segunda avaliação técnica, mais criteriosa, com eventuais sondagens da resistência da madeira ou do enraizamento.

O trabalho realizado demonstrou que a quantidade de árvores de riscos no bairro Roosevelt foi de 8% do total de árvores presentes no referido local. De posse dos dados, pode-se planejar e trabalhar de forma preventiva e pró-ativa a fim de evitar transtornos à população nos períodos chuvosos. Para lograr êxito, o trabalho de Avaliação de Árvores de Risco em qualquer município deve ser pautado pela parceria entre a prefeitura e a Companhia Elétrica local.

Vislumbra-se ainda a necessidade de criação de uma norma técnica regulamentadora a fim de padronizar tanto a qualidade da poda de árvores, quanto à avaliação visual de árvores de riscos no Brasil.

# 5. REFERÊNCIAS

[1]	Manual de Poda de Árvores. Disponível em: <://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/meio_ambiente/eixo_biodiversidade/arbonizacao_urbana/0002/Manual_poda_final.pdf >. Acesso em: 14 mar. 2010. 31p.

[2]	MATHENY, Nelda P., & CLARK, James R. A Photographic Guide to the Evaluation of Hazard Trees in Urban Areas International Society of Arboriculture. Savoy, II, 85 p. (Second Edition), 1994.

[3]	 SANTOS, Flávio da Costa. O Manejo da Floresta Urbana Direcionada à Convivência Harmônica com as Redes de Distribuição – Um Estudo de Caso na Cidade de Gurinhatã-MG. XX SNPTEE – Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica. Recife – PE, nov. 2009, 8p.

# Footnotes

ISA – International Society of Arboriculture.

UFV - Universidade Federal de Viçosa.

UFPR - Universidade Federal do Paraná.

Clinômetro - Aparelho usado para medir o ângulo entre um plano inclinado e o plano horizontal ou entre uma linha inclinada e o plano horizontal. Ele consiste em um sistema de pêndulo vertical e/ou de bolha de nivelamento horizontal como referencial e uma escala graduada que mede o ângulo do plano ou linha em graus ou em porcentagem de desnível.

Hipsômetro – aparelho desenvolvido em inícios do século XIX, usado para medir a altitude de um lugar, altura de uma árvore, através da diferença nele indicada pela temperatura em que a água entra em ebulição.

# Text boxes

04

03

02