|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro # Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Modelo de Alocação de Equipes de Campo para Atendimento de Emergências

| Dagoberto Alves de Almeida | Alexandre Ferreira de Pinho | Fabiano Leal |
| --- | --- | --- |
| Universidade Federal de Itajubá | Universidade Federal de Itajubá | Universidade Federal de Itajubá |
| dagoberto@unifei.edu.br | pinho@unifei.edu.br | leal@unifei.edu.br |
| David Targueta |  |  |
| AMPLA |  |  |
| targueta@ampla.com |  |  |

Resumo

Este artigo objetiva apresentar um modelo de alocação de equipes de campo para atendimento de emergências em empresas de distribuição de energia elétrica.  O objeto de aplicação do modelo é a cadeia de serviço composta pela relação entre o Centro de Operações, as equipes de campo e os gestores dos pólos operacionais. O modelo compreende um conjunto de heurísticas que compara a capacidade requerida por serviços provenientes das demandas do Call Center e as confronta com a capacidade disponível nos pólos, traduzidas em tipos de equipes, quantidade de pessoal e viaturas e duração das jornadas e turnos de trabalho. O modelo considera a sazonalidade das demandas nos vários pólos regionais. Atuando como indicadores, quatro dimensões de controle são adotadas, a saber, a produtividade das equipes por pólo/período, as relações de capacidade (faturamento, eficiência e planejamento), ciclo de atendimento e a solução de compromisso (custo versus ocorrências). As discrepâncias observadas ao longo do tempo orientam o gestor acerca das intervenções necessárias de expansão e/ou realocação de equipes. Desta forma, o modelo é reativo e evolutivo na medida em que considera o status corrente e o aprimora em termos do monitoramento de seu desempenho. A pesquisa demonstrou a necessidade e a aplicabilidade de um modelo evolutivo para alocação de equipes de campo para atendimentos emergências adaptado às características da empresa (adoção de terceirização, características de pólos e sazonalidade). Nesse sentido, o modelo se apresenta inovador em face de usuais modelagens otimizadoras usualmente sujeitas à limitadas condições de contorno que restringem seu uso prático.

1. Introdução

Este artigo objetiva apresentar e divulgar os resultados do projeto de P&D “Sistema Integrado de Alocação de Recursos para Atendimento de Ocorrências em Empresas de Distribuição de Energia Elétrica”, ciclo 2005/2006, com a Ampla Energia e Serviços S.A, relativamente ao dimensionamento de equipes de campo.

As falhas no fornecimento de energia elétrica e a demora no restabelecimento da mesma podem acarretar diversos problemas tanto para os clientes quanto para a concessionária. Os clientes, sejam residenciais ou mesmo hospitais e fábricas, prejudicados pela interrupção do serviço; a concessionária pela perda de consumidores e prejuízos traduzidos em multas e penalidades por parte do órgão regulador ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). Portanto, a atuação de uma empresa de energia deve estar sempre voltada para um constante aperfeiçoamento da qualidade de seus serviços sendo a eficiência no atendimento de ocorrências oriundas de problemas na distribuição de energia uma prioridade. O tema de pesquisa se insere na questão da alocação da carga de trabalho para a adequada gestão de recursos para o atendimento das atividades emergências de empresas de distribuição elétrica. O modelo proposto visa permitir às empresas de distribuição definir o tamanho e a qualificação de suas equipes de campo.

Todo contrato de concessão pressupõe obrigações para a concessionária no sentido de praticar políticas que viabilizem “investimentos prudentes” e “custos operacionais eficientes” (Resolução 257/2007). Assim, o modelo de alocação de equipes de campo colabora como instrumento para atender tais aspirações, tanto na perspectiva do agente regulador e da sociedade, quanto dos acionistas. A aplicabilidade prática do modelo proposto pode ser expressa através dos seguintes objetivos específicos:

Prover instrumentos de gestão eficazes para o planejamento e alocação de recursos (humanos e técnicos), bem como o monitoramento do desempenho dos mesmos. Este modelo avaliará se há equilíbrio entre disponibilidade de recursos e suas necessidades, de maneira quali-quantitativa. Assim, evitando desperdícios ou carências para atendimento das várias demandas das áreas da empresa, racionalizando os atendimentos das ocorrências e garantindo redução de custos operacionais.

Monitorar o desempenho das equipes que não fazem parte do quadro efetivo de funcionários da empresa, ou seja, prestadores de serviços de empresas terceirizadas. Tal objetivo é benéfico para avaliar a capacidade de prestação de serviço do colaborador externo permitindo preservar a companhia de falhas e despesas variadas, além de contribuir para a justa reavaliação de cláusulas contratuais.

O modelo proposto se apresenta inovador dado à escassez de modelos heurísticos de alocação de serviços aplicados em empresas do setor elétrico disponíveis na literatura, particularmente em alocação de equipes de campo. Mesmo em outros segmentos, normalmente são de características otimizadoras (Liu, Petruzzi e Sudharshan, 2007). No setor elétrico nacional tem-se uma interessante aplicação de simulação discreta (Franzese et al., 2006).

O objeto de estudo é a Diretoria Técnica da Ampla Energia e Serviços S.A. A Ampla distribui energia para 66 municípios do estado do Rio, abrangendo 73% do território estadual, com a cobertura de uma párea de 31.784 Km2. Atualmente a Ampla presta serviços a cerca de 2,2 milhões de clientes com faturamento de 7.356 GWh, dados de 2005. Para fins de gerenciamento e administração a área de concessão da Ampla é subdividida em 9 pólos para atender as regiões de Campos; Niterói; região dos Lagos; Macaé, Duque de Caxias e Magé; Noroeste; região Serrana; Angra dos Reis e; São Gonçalo.

O Processo de Atendimento Emergencial, tal como praticado na empresa, está ilustrado na figura 1, a qual representa o fluxograma de um pedido de emergência, para baixa e média tensão. Três áreas são responsáveis por este fluxo: o Call Center, o COS e as equipes de campo. Durante o processamento da cadeia de atendimento, ocorre uma etapa paralela entre COS e equipes de campo, onde as informações enviadas pelas equipes de campo são registradas e armazenadas no Power On. Estas informações são importantes para avaliação dos tempos componentes do TMA (tempo Médio de Atendimento).

Figura 1: fluxograma de um pedido de emergência

O Call Center funciona como um interlocutor entre o cliente e o COS, setor que será responsável pela alocação das equipes para o atendimento das ocorrências emergenciais. Para que essa alocação seja eficiente e atenda às necessidades dos clientes é preciso que haja uma sólida base de informações para uma tomada de decisão eficaz frente aos mais diversos cenários existentes. Vale destacar, que tais decisões são, usualmente, tomadas sob pressão devido à urgência das demandas, o que caracteriza a particularidade desse tipo de ambiente de trabalho.

Ao receber as chamadas dos clientes, o Call Center busca identificar previamente, através de diversas perguntas, qual o tipo de problema apontado pelo cliente para que seja verificado se o mesmo é realmente caracterizado como uma emergência ou se é um problema comercial (figura 1). Após verificação da situação, se a solicitação for de caráter emergencial, ela é encaminhada para o COS. Antes de ser dirigida aos operadores do COS, a solicitação encaminhada pelo Call Center é analisada por meio do software Prediction, o qual  é responsável pelo agrupamento de ocorrências provenientes do mesmo local para que apenas uma equipe de emergência seja dirigida ao local. O Power On recebe e processa as reclamações do Call Center. Desta forma, o Power On tem condições de identificar o local elétrico. As solicitações são encaminhas aos postos responsáveis pela área de cada ocorrência, que se encarrega então de alocar as equipes aos locais para a realização do serviço solicitado pelo cliente. As informações sobre o serviço prestado, que são transmitidas aos operadores através de telefone celular, rádio, e palm top.

A figura 2 representa a composição do TMA em termos da adição do tempo de preparação, do tempo de deslocamento e do tempo de correção. Observa-se que, mesmo após o encerramento do TMA, com o atendimento do cliente, a equipe de campo ainda permanece ocupada até a desmontagem do equipamento utilizado. Somente a partir daí a equipe informa ao COS sua disponibilidade para novos atendimentos. Freqüentemente, mais de 50% do TMA refere-se a tempo de preparação. Neste caso, vale acrescentar que, a responsabilidade do TMA, em termos de tempo de preparação, é de responsabilidade do COS, mas também pelas equipes de campo na medida em que nem sempre a equipe designada se encontra disponível para se deslocar para o próximo atendimento, devido à ocupação em curso.

Figura 2: Composição do TMA

A escolha das equipes de campo para o atendimento das ocorrências é feita pelo próprio operador do COS no momento em que este recebe a solicitação de serviço vinda do Call Center. Tal escolha é feita com base nas informações geográficas fornecidas pelo sistema e em sua experiência pessoal com relação ao tipo de ocorrência e características das equipes de campo e da localização da ocorrência. Visto que as decisões são tomadas em tempo real, ou seja, sem tempo para análise detalhada da situação, e em grande parte com base em experiência pessoal, a possibilidade de ocorrência de decisões equivocadas é grande. Quando o número de ocorrências é alto, a possibilidade de ocorrência de erros de programação (encaminhamento de duas equipes de trabalho para o mesmo ponto de ocorrência; chamada de uma mesma equipe, posicionada no limite entre duas áreas de atuação, para o atendimento de duas ocorrências ao mesmo tempo em áreas diferentes; etc.) também é alta, prejudicando a produtividade e eficiência do centro de controle. O envio de equipes com perfil diferente daquele exigido pela natureza do problema a ser reparado ou designadas para locais de difícil acesso leva a um atraso na realização do serviço, o que gera um forte impacto nos indicadores monitorados pela ANEEL (resolução 520/2002) e no nível de satisfação do consumidor. Tais problemas são decorrentes de falhas de comunicação, interpretações equivocadas das informações recebidas, decisões tomadas sem informações suficientes, conflitos, problemas no exercício da autoridade, etc.

As falhas de comunicação podem representar ausência de conhecimento essencial para o sucesso das atividades do centro de controle, denotando falhas no processo de geração e transferência de conhecimento. Segundo Lang (2004), tudo que encoraja ou inibe a comunicação interpessoal afeta a transferência de conhecimento. As informações recebidas do Call Center, por exemplo, podem ser diferentes das informações transmitidas às unidades móveis (Almeida e Neves, 2007). Tais diferenças podem surgir por diversos motivos tais como: o elo emissor da cadeia de serviço acredita que foi claro o suficiente e acaba omitindo informações importantes; o elo receptor não presta devida atenção à mensagem e acaba deixando que informações essenciais passem despercebidas; problemas técnicos na mídia de transmissão (telefone, radio, etc.), os quais levam a distorções da fala e a interpretações erradas, entre outros.

A dinâmica do trabalho de atendimento emergencial apresenta um comportamento sazonal, tendo seu maior volume no período de verão, época em que as chuvas são freqüentes. Com o aumento das emergências no período de verão, as atividades do COS se tornam mais intensas (ou seja, necessitam de maior rapidez na tomada de decisão) e os operadores estão sujeitos a maior pressão, repassando informações equivocadas as equipes de campo. As equipes de campo, por sua vez, estão, também, sobrecarregadas de tarefas, o que por si só colabora no aumento do TMA. A questão atitudinal das equipes de campo, traduzidas em termos de conduta, senso de responsabilidade, zelo pelos bens da empresa, comprometimento e qualidade do serviço prestado é item relevante na adoção de um sistema de gestão da alocação de recursos. Tal aspecto é ainda mais relevante dado a massiva proporção de terceirização das equipes de campo, como é o caso da Ampla.

2. Desenvolvimento

Um sistema de gestão deve permitir inferências acerca de dados de desempenho que possam estar relacionados. Comumente, tal relacionamento não é explicito, mas é fato que uma determinada intervenção ou atuação em certo aspecto do processo pode afetar outras partes do sistema e merece, portanto, uma abordagem contextualizada. O modelo em proposição objetiva fornecer ao gestor uma visão sistêmica da maneira como as equipes de campo atuam ou deveriam atuar, bem como, medir os resultados das intervenções efetuadas.

O modelo de alocação de equipes de campo considera o status corrente de alocação e o utiliza para análises de balanceamento entre as capacidades requeridas e as capacidades disponíveis ao longo do tempo nos vários pólos. O modelo é de cunho reativo, ou seja, monitora a realidade das ocorrências por meio dos dados de alocação disponibilizados e orienta a intervenção do gestor, além de permitir o acompanhamento do desempenho obtido. A abordagem metodológica do modelo proposto considera o dimensionamento de capacidade das equipes de campo tendo, como referência de desempenho, as produtividades  e dimensionamentos correntes (figura 3).

Figura 3. Abordagem metodológica

A qualidade do trabalho executado pelo COS afeta o tamanho da fila de espera dos trabalhos candidatos provenientes do Call Center. Pode ocorrer da fila de trabalhos aumentar devido à carência de pessoal no COS para atender aos despachos; por outro lado, a responsabilidade pelo aumento das filas pode estar na incapacidade das equipes de campo atenderem as demandas crescentes. A figura 4 ilustra o funcionamento do modelo.

Figura 4: Modelo de Alocação de Recursos

O despacho executado pelo COS, uma vez executado, deve ser avaliado com vista a orientar o tomador de decisão acerca da exatidão de suas decisões e das necessidades de intervenção. A intervenção do gestor, líder do pólo, se dará segundo quatro dimensões: Produtividades das equipes de Campo; Relações de Capacidade; Ciclo de Atendimento e Análise de Compromisso.

2.1. Produtividade das Equipes de Campo

O gestor responsável pela alocação deve se perguntar, em função do tipo de trabalho a ser executado, qual seria a quantidade de trabalho capaz de ser executada ao longo de uma jornada. Para tanto, seria interessante haver um benchmarking, uma referência do que seria considerado justo, tanto para a empresa contratante quanto para o prestador de serviço. Essa é uma máxima do processo de alocação e está presente em qualquer ambiente produtivo. Considere os dados da tabela 1.

Tabela 1

Se todas as equipes tivessem uma produtividade equivalente a da equipe 8092 (1,20) seria possível atender as mesmas 93 ocorrências em um tempo menor. Observe a capacidade faturada no quadro 1

Quadro 1

Obteve-se, portanto, uma redução da capacidade faturada de 95,43 h (79,78 + 15,65) para 77,53 h. Observa-se uma redução da capacidade faturada em cerca de 18% (maior racionalização de custos para a Ampla). Raciocínio similar pode considerar a redução do número de equipes para o mesmo atendimento e/ou uma melhor disposição das equipes entre os pólos da área de concessão. Vale acrescentar que o critério de referência deve ser adaptado às características do local e do período. Assim, Niterói possuirá um indicador de referência diferente de Cantagalo, os quais poderão mudar ao longo do ano (período chuvoso e período seco).

2.2. As Relações de Capacidade

As Relações de Capacidade referem-se a mensurações acerca do trabalho faturado, em termos de tempo faturado, da eficiência das equipes e da qualidade do planejamento. O conceito de capacidade é traduzido em unidades de tempo.

Relação de Faturamento (R1): Capacidade faturada (Cf) com a capacidade nominal (Cn). Onde a capacidade Faturada (Cf) representa o trabalho cobrado pela empresa terceirizada e a capacidade nominal representa o contrato da equipe (dimensionamento das equipes dos pólos);

(1)

R1 > 1: sobrecarga, ou seja, foram realizados mais trabalhos que o planejado; implica em necessidade de hora extra;

R1 = 1: situação ideal;

R1 < 1: ocorre ociosidade por falta de ocorrências.

Relação de Eficiência (R2): Serviço realizado versus serviço faturado: define a eficiência das equipes A Capacidade Requerida Efetiva (Cr) refere-se ao trabalho de fato realizado, ou seja, a soma do tempo de movimentação da equipe (TMD) e o tempo médio de reparo (TMD). Portanto, Cr representa a parcela do TMA sob a responsabilidade da equipe de campo.

(2)

R2 > 1: nunca ocorrerá, pois o serviço será sempre realizado, seja pela extensão do tempo (o que aumenta o TMA), seja pelo aumento do contingente (o que aumenta o custo).

R2 = 1: ideal

R2 < 1: ociosidade (parte desta ociosidade representa, tão somente, o tempo necessário para a realização de tarefas de suporte às atividades de atendimento, tais como setup. No entanto, pode denotar, também, questões motivacionais ou mesmo cobrança indevida. Tais situações exigem investigação.)

Relação de Planejamento (R3): Representa o serviço realizado versus o serviço planejado: avalia o planejamento efetivo. Pode implicar em necessidade de realocação.

(3)

R3 > 1: sobrecarga (foram realizados mais trabalhos que o planejado);

R3 = 1: ideal;

R3 < 1: ociosidade real (pois não estão considerados os adicionais da Cf).

Ao se calcular uma capacidade requerida e confrontá-la com as demais capacidades através das relações R1, R2 e R3, análises podem ser obtidas através de inúmeras filtragens dos dados, fornecendo, desta maneira, subsídios para tomadas de decisão. Decisões que podem incluir questionamentos acerca das realocações requeridas (onde investir? em qual pólo o TMA mostra-se maior e como direcionar esforços para reduzi-lo? quais os custos envolvidos? onde ocorrem desperdícios de equipe?, etc.). Tais questionamentos poderão ser feitos para toda a área de concessão ou por parte dela (pólos), assim como para avaliar a qualidade do trabalho oferecido pelos parceiros. Quanto à análise por período, a sazonalidade é parâmetro relevante podendo ser obtidas informações de periodicidade horária (hora/dia), diária (dia/semana) e mensal (mês/ano), bem como comparando desempenhos em bases anuais.

2.3. Ciclo de Atendimento

O Ciclo de Atendimento (C) refere-se à quantidade de horas gastas por atendimento, por equipe, pólo ou toda a concessionária ao longo do tempo. O Ciclo de Atendimento representa a relação entre a quantidade de tempo gasto pelas equipes em seus atendimentos e o número de ocorrências atendidas com sucesso. Mensura o ciclo de cumprimento de ocorrências. O objetivo desse indicador é avaliar a sobrecarga das equipes. Pode-se referir a uma determinada equipe (j) de certo pólo (i) em um dado período ou mesmo a todas as equipes de toda a área de concessão em bases anuais.

(4)

Para efeito de ilustração considere a equipe 5115 na tabela 2 para a qual tem-se uma capacidade requerida efetiva de 11,33 horas. Ocorreram neste período 14 atendimentos. A densidade de atendimento foi de 0,81 horas por atendimento. Na mesma tabela estão calculadas as densidades de atendimento das demais. Assim, a densidade média de todas as equipes que atenderam o pólo neste dia foi de 0,8 horas, 48 minutos por atendimento. Este dado é relevante para avaliar a produtividade das equipes e pode ser calculado por pólo e por período, ou seja, comparar o desempenho de uma equipe com outra ou da mesma equipe, ou do pólo, ao longo do tempo.

Tabela 2:Ciclo de Ocorrências do Pólo Centro em 28 de março de 2007

2.4. Análise de Compromisso

A Análise de Compromisso confronta a capacidade requerida (Cr) com o custo médio dos atendimentos realizados, analisados por período, pólo ou parceiro. Caso se verifique a necessidade de realocação a mesma será efetivada através do redimensionamento da capacidade nominal (Cn), traduzido em termos de equipes-hora disponíveis. O indicador SC fornece um instrumento para avaliar o nível de serviço oferecido, representado pelos tempos de atendimentos da equipe de campo, com o investimento feito pela empresa nos recursos necessários para tal.

Uma situação auspiciosa seria aquela em que o tempo de atendimento é reduzido com um custo médio também reduzido. A pior situação seria o oposto, ou seja, tempos elevados para custos médios também elevados. No entanto, uma avaliação histórica tende a comprovar o fato de que os tempos de atendimentos tendem a se elevar devido a uma redução dos investimentos traduzidos em custo médio reduzido. A situação inversa, isto é, redução dos tempos de atendimento como decorrência de maiores investimentos em equipes, também é possível. Por outro lado, há que se considerar ainda, que os tempos de atendimentos são afetados pelas peculiaridades de cada pólo/base. Uma área rural de atendimento esporádico, embora demande mais tempo por atendimento ou mesmo capacidade requerida, possui um número de solicitações menor. Em oposição, uma área urbana como o pólo Centro, no qual Niterói está inclusa, implica em tempo reduzido por atendimento, mas possui um número elevado de solicitações.

Para explicar a relação expressa por SC (Solução de Compromisso) entre o custo médio de atendimento de emergências e a parcela do TMA sob responsabilidade das equipes de campo, sugere-se a equação 5 onde i denota um determinado pólo/base para os n pólos/base da concessionária.

(5)

Se a relação SC é pequena pode representar um custo razoável para tempos elevados, o que é ruim; ou mesmo custos baixos associado a tempos medianos, o que não é necessariamente ruim. Por outro lado um SC elevado pode representar um custo elevado para tempos aceitáveis, o que não é bom; ou ainda um custo adequado para tempos reduzidos, o que é algo positivo. As considerações acima representam análises da variação numerador/denominador da relação SC. A figura 5 apresenta os possíveis cenários da relação custo versus serviço oferecido.

Figura 5. Equacionamento do SC

Na figura 6 tem-se uma tela do sistema de informação desenvolvido onde o SC encontra-se destacado como linha de referência. Assim, dados estiverem acima do SC referencial denotam custos superiores aqueles de fato requeridos para o nível de serviço oferecido. Por outro lado, se os dados se apresentarem abaixo do referencial estabelecido então há que se investir mais, uma vez que o se4rviço está sendo penalizado.

Vale acrescentar ainda, que haverá valores específicos de SC para cada pólo da área de concessão, uma vez que cada um deles possui sua especificidade. Ainda, para um mesmo pólo o SC certamente variará em função das sazonalidades anuais.

Figura 6. Tela do sistema de alocação integrada com destaque para a Solução de Compromisso

A título de exemplo, a figura 7 apresenta as variações mensais do SC para algumas localidades da área de concessão da Ampla. No entanto, ao longo do tempo, pode-se calibrar o SC para filtros limites, inferiores e superiores, capazes de alertar o gestor acerca de discrepâncias nos custos de atendimento e nos tempos de atendimento resultantes.

Figura 7 – Custo médio versus TMA (dados 2006)

3. Conclusões

O modelo proposto oferece um modo simples e objetivo de se aquilatar a capacidade de atendimento das equipes de campo por meio de monitoramento do estado corrente de desempenho e sua comparação com um referencial de desempenho. As discrepâncias decorrentes desse processo contínuo de acompanhamento orientarão o gestor a investir e/ou realocar equipes ao longo dos pólos da  área de concessão ao longo dos vários períodos sazonais.

Um dos indicadores utilizados pelo modelo é produtividade referencial de cada tipo de equipe por serviço. Para um determinado pólo, ou entre os pólos, os gestores passam a contar com referências para mensurar o desempenho de suas equipes, próprias ou terceirizadas, ao longo do tempo.

As relações de capacidade orientam o gestor para avaliar se o que está sendo faturado pelos serviços está conforme o que foi realizado (R1), além de avaliar a eficiência das mesmas (R2) e a qualidade do planejamento executado (R3), traduzido em adequado dimensionamento prévio das equipes.

O Ciclo de Atendimento também mensura desempenho, mas o faz, caracterizando a relação entre a quantidade de tempo gasto pelas equipes em seus atendimentos e o número de ocorrências atendidas com sucesso, por tipo de serviço. Aspecto este particularmente interessante para equipes especialistas.

A finalidade do uso do indicador SC é prover o gestor de informações acerca dos incrementos de custo e suas repercussões em termos de incrementos de TMA, ou seja, responder a questões tais como: qual o investimento necessário em determinado pólo/base e qual a esperada redução de TMA? Tais incrementos ou decrementos de custo podem representar ampliações ou realocações de equipes ao longo dos vários pólos e bases. Desta forma, alguns custos podem se mostrar exagerados em função do retorno auferido em termos de TMA e, neste caso, devem ser reduzidos. Em outros casos, situações em que pequenos incrementos de custo podem significar significativas reduções de TMA. O uso disseminado das equações do modelo de alocação de equipes de campo possibilitará o desenvolvimento de políticas racionais de custo para as atividades de atendimento de demandas de campo, maximizando os benefícios para o cliente e reduzindo custos para a empresa, aspecto este também bastante salutar nas revisões tarifárias.

4. Referências bibliográficas

Almeida, D. A., Neves, T. C. (2007), Knowledge flow methodology: analyzing the quality of information for service process improvement - a case study of a Brazilian energy utility. In: 8th European Conference on Knowledge Managment, 2007, Barcelona. ECKM 2007 Anals.

Franzese, L. A. G., Fioroni, M. M., Pinheiro, L. E., Soares, J. B. E. 2006. Allocating field service teams with simulation in energy/utilities environment in Proceedings of the 2006 Winter Simulation Conference.

Lang, J.C. (2004), Social context and social capital and enablers of knowledge integration, Journal of Knowledge Management, Vol. 8 No. 3, pp. 89-105.

Liu, B. S., Petruzzi, N. C., Sudharshan, D. (2007). A service effort allocation model for assessing customer lifetime value in service marketing in Journal of Services Marketing 21/1 (2007) 24–35.

Resolução ANEEL 520/2002

Resolução Normativa ANEEL 257/2007

Embora o projeto como um todo inclua também o dimensionamento do pessoal do COS, dado a limitação de páginas, este artigo se restringirá apenas ao dimensionamento das equipes de campo.

Desperdício entendido como resultados pífios da atuação das equipes de campo (CR elevados e serviços falhos) em face dos investimentos (ampliação, modernização, treinamento, etc.). Tal análise é feita por pólo-base e por parceiro.

³ A equipe 5115 conta com 6,56 (h) e 8 atendimentos realizada pelos funcionários Geisel e Mesias, assim como  4,78 (h) para 6 atendimentos realizados pelos funcionários João Fernando e Romildo.