|  | XVIII Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica SENDI 2008 - 06 a 10 de outubro # Olinda - Pernambuco - Brasil |
| --- | --- |

Relatório Técnico de Confiabilidade

| Renato Borba Rolim | Victor Bruno Sartori | Delma Ribas Nascimento |
| --- | --- | --- |
| CELESC Distribuição | CELESC Distribuição | CELESC Distribuição |
| renatobr@celesc.com.br | Victorbs@celesc.com.br | delma@celesc.com.br |
|  | Ricardo Haus Guembarovski |  |
|  | CELESC Distribuição |  |
|  | ricardohg@celesc.com.br |  |

## Palavras-chave

Indicadores DEC FEC

Confiabilidade do Fornecimento

Gestão da Qualidade

## Resumo

O Relatório Técnico de Confiabilidade tem por finalidade a supervisão e controle dos indicadores de continuidade DEC e FEC da Celesc. Esses indicadores, que mensuram a qualidade do fornecimento de energia às unidades consumidoras, possuem padrões estabelecidos pelo órgão regulador para cada município da área de concessão da Celesc, e a transgressão de suas metas implica em penalidade à concessionária, na forma de multa a ser aplicada pelo órgão regulador.

Sendo os indicadores de continuidade decorrentes do somatório de interrupções no sistema elétrico, as quais são gerenciadas por cada uma das Agências Regionais, a DVOD estabeleceu um modelo de gestão destes indicadores, de forma a integrar a gestão efetuada pelas Agências com as ações demandadas pela Administração Central, determinando a realização de reuniões, fomentando a discussão sobre o desempenho dos indicadores e possibilitando aos gestores o conhecimento das ações efetuadas pela Agência Regional.

Este modelo de gestão, formalizado na instrução de serviço denominada “Gestão dos Indicadores de Continuidade”, foi apresentado nos encontros com os profissionais das Agências Regionais, e encontra-se em aplicação desde o início do ano, com resultados significativos, proporcionando um controle mais efetivo e transparência na gestão dos indicadores DEC e FEC.

## Introdução

A regulamentação do setor elétrico brasileiro, em especial com a criação da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, e a constante necessidade de melhoria na qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica fornecidos às unidades consumidoras, aliadas à modicidade tarifária e ao crescente aumento do consumo, têm imputado às concessionárias de distribuição a difícil missão de conciliar qualidade do fornecimento com o equilíbrio econômico-financeiro.

Um dos meios de controle mais difundidos no setor elétrico são os indicadores de continuidade DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora e FEC – Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora. Estes indicadores, de caráter coletivos, nos permitem mensurar a qualidade do fornecimento, do ponto de vista de freqüência e duração das interrupções.

Instituídos pela Resolução ANEEL 024/2000 e com seus padrões estabelecidos pela resolução ANEEL 008/2004, os indicadores DEC e FEC são definidos para cada agrupamento de unidades consumidoras (conjunto), sendo que, no caso da Celesc, são coincidentes com os municípios atendidos pela Concessionária.

Em uma avaliação global destes indicadores, a Celesc tem apresentado valores bastante satisfatórios em relação aos valores estabelecidos pela ANEEL, conforme apresentado no gráfico das figuras 01 e 02 abaixo:

Figura 01: comparativo DEC Celesc x DEC Meta ANEEL

Figura 02: comparativo FEC Celesc x FEC Meta ANEEL

Observe-se no entanto que, apesar os índices globais praticados pela empresa estarem abaixo das metas estabelecidas pela ANEEL, como os indicadores são estabelecidos para cada município, ocorre muitas vezes que, devido a constantes interrupções em determinados pontos no sistema de distribuição ou em função de fatos isolados de grande porte, alguns conjuntos têm apresentado transgressão dos padrões de qualidade.

Na figura 03 pode ser verificada a evolução do número de conjuntos (municípios) que apresentaram transgressão dos indicadores DEC ou FEC, desde o ano de 2001.

Conforme estabelecido na Resolução ANEEL 024/2000, art. 21, as violações de Padrão dos indicadores de continuidade coletivos implicam em penalidade à concessionária, na forma de multa a ser aplicada pelo órgão regulador, conforme disposto na resolução 063/2004.

O valor das multas de DEC e FEC calculado para as transgressões de DEC e FEC para os anos de 2003 a 2006 foi de R$ 22 milhões, sendo que, após a manifestação e defesa pela Celesc perante a ANEEL, foram reduzidas para R$ 8,6 milhões.

Figura 03: Quantidade de conjuntos com Transgressão das metas de DEC e/ou FEC

Motivado pelo bom atendimento global aos indicadores operacionais e pelas constantes transgressões em alguns municípios, o Departamento de Operação instituiu em uma instrução um modelo de acompanhamento destes indicadores chamado “Gestão dos Indicadores de Continuidade DEC e FEC”, com destaque especial para o RTC – Relatório Técnico de Confiabilidade.

- Desenvolvimento

  - Objetivos

Com o objetivo de reduzir o número de transgressões dos indicadores de continuidade DEC e FEC, e conseqüentemente reduzir as multas a serem aplicadas pela ANEEL, bem como para aprimorar a qualidade do fornecimento, o processo de gestão destes indicadores está presente não somente no Contrato de Gestão da DTE como também nos contratos de Resultados das Agências Regionais.

Para monitorar este controle, a Celesc utiliza dois indicadores de gestão dos indicadores de continuidade, a saber:

GRAVIDADE – exprime a quantidade de conjuntos que apresentam Nível de Qualidade Precário ou Violado (entenda-se aqui como precário o conjunto com tendência de transgressão dos indicadores DEC e FEC e como violado o conjunto que já transgrediu as metas).

IMPORTÂNCIA – exprime o número de consumidores pertencentes aos conjuntos que apresentam Nível de Qualidade Precário ou Violado (entenda-se aqui como precário o conjunto com tendência de transgressão dos indicadores DEC e FEC e como violado o conjunto que já transgrediu as metas).

Esses indicadores controlam a gestão do atendimento aos limites e padrões estabelecidos pelo órgão regulador, tanto do ponto de vista quantitativo (abrangência das transgressões – Gravidade), quanto qualitativo (quantidade de consumidores do conjunto – Importância).

Ambos os indicadores fazem parte do Contrato de Gestão da Diretoria Técnica e do Contrato de Resultado das Agências Regionais, em conformidade às diretrizes da empresa.

  - Descrição da Prática

Para implantação da instrução e do Relatório Técnico de Confiabilidade, o Departamento de Operação criou um modelo de acompanhamento dos indicadores de continuidade, conforme explicitado abaixo.

    - Curvas típicas para acompanhamento

Para cada conjunto (município) da Celesc foi criada uma curva típica para a incidência das ocorrências, baseado no histórico de ocorrências e dos indicadores. Acompanhe abaixo o modelo para o conjunto exemplo de Florianópolis.

- Calcula-se a média histórica dos valores realizados de DEC para o conjunto Florianópolis.

Figura 04: Dados Históricos – Conjunto Florianópolis

- Realiza-se a projeção dos valores acumulados

Figura 05: Dados Históricos – Conjunto Florianópolis

- Adéqua-se a média histórica acumulada Celesc à meta anual ANEEL estabelecida de acordo com a resolução 120/2004.

Figura 06: Dados Históricos – Conjunto Florianópolis

Processo similar é realizado para o indicador FEC e, deste modo, identificamos os valores de referência – valores projetados, para o desempenho mensal, conforme exemplo abaixo:

Figura 07: Metas Celesc Acumuladas por Conjunto

    - Nível de Qualidade

É o indicador de Gestão estabelecido pela Celesc que monitora o desempenho dos indicadores DEC e FEC em relação às metas anual, mensal e trimestral, estabelecidas pelo órgão regulador do setor elétrico. A Celesc define três níveis de qualidade:

Nível de Qualidade Anual – Obtido através da comparação mensal dos valores realizados acumulados com os valores projetados de referência;

Nível de Qualidade Trimestral – Obtido através da comparação dos valores realizados trimestrais com as metas trimestrais estabelecidas pela ANEEL;

Nível de Qualidade Mensal – Obtido através da comparação dos valores realizados mensais com as metas mensais estabelecidas pela ANEEL.

O Nível de Qualidade Anual dos Conjuntos é representado por quatro faixas:

Ótimo – Quando o valor realizado for igual ou inferior a 50% do valor projetado;

Bom – Quando o valor realizado superior a 50% do valor projetado ou igual ou inferior a 100% do valor projetado;

Precário – Quando o valor realizado for superior ao valor projetado e inferior à meta anual estabelecida pela ANEEL;

Violado – Quando o valor realizado for superior à meta anual estabelecida pela ANEEL.

O Nível de Qualidade Mensal e Trimestral dos Conjuntos é representado por quatro faixas:

Ótimo – Quando o valor realizado for igual ou inferior a 50% da meta ANEEL considerada;

Bom – Quando o valor realizado superior a 50% do valor projetado ou igual ou inferior a 80% da meta ANEEL considerada;

Quase Crítico – Quando o valor realizado superior a 80% do valor projetado ou igual ou inferior a 100% da meta ANEEL considerada;

Violado – Quando o valor realizado for superior à meta ANEEL considerada.

    - Gestão dos indicadores de Continuidade DEC e FEC

A gestão dos Indicadores de Continuidade DEC e FEC tem por finalidade estabelecer critérios e procedimentos para o gerenciamento dos indicadores de continuidade DEC e FEC, visando o cumprimento dos padrões estabelecidos pelo órgão regulados ANEEL, de forma a evitar a aplicação de multas à concessionária. O modelo de Gestão compreende:

- Acompanhamento Diário dos indicadores DEC e FEC;

- Fechamento dos Indicadores – estabelece prazos para a apuração do indicador;

- Reunião de Gestão dos Indicadores – define a necessidade de realização de reunião envolvendo as áreas da DVDI e DVOM para avaliação do desempenho dos indicadores;

- Do preenchimento dos RAC e envio à DVOD – define a necessidade de preenchimento do Relatório de Acompanhamento do Conjunto (RAC) pelas Agências Regionais e o envio à Administração Central;

- Do Relatório Técnico de Confiabilidade (RTC) – define a necessidade de emissão do relatório e o encaminhamento às demais áreas da DTE.

A formalização do processo de gestão dos indicadores DEC e FEC em uma instrução de serviço se fez necessária em função de que, as visitas rotineiras da DVOD às Agências Regionais diagnosticou o desconhecimento por parte das mesmas do processo do gestão, seja devido a falta de divulgação, ou pela rotatividade na função gerencial, decorrente do PDVI – Plano de Demissão Voluntária Incentivada e de novas admissões.

    - Relatório Técnico de Confiabilidade

O Relatório Técnico de Confiabilidade tem por finalidade divulgar o acompanhamento das metas anuais de DEC e FEC para os conjuntos da CELESC, assim com as principais causas que contribuíram para as interrupções no fornecimento de energia. O relatório é composto dos seguintes itens:

- Evolução Anual dos Indicadores – Evolução histórica dos indicadores de continuidade da CELESC no decorrer do ano, conforme exemplo na figura 08 abaixo:

Figura 08: Evolução DEC Celesc

- Acompanhamento Anual dos Conjuntos – Tabela contendo todos os conjuntos com Nível de Qualidade Anual Precário ou Violado, valores realizados e principais causas, conforme figura 09 exemplo abaixo:

Figura 09: Acompanhamento Anual dos Conjuntos

- Representação Geográfica do Nível de Qualidade dos Conjuntos - Apresentação do mapa dos municípios do Estado com escala de cores identificando os conjuntos de acordo com o nível de qualidade anual, conforme exemplo na figura 10 abaixo:

Figura 10: Representação Geográfica do Nível de Qualidade dos Conjuntos

- Distribuição da Freqüência de Causas predominantes para os conjuntos com Nível de Qualidade Precário – Tendo como objeto de análise apenas as cinco causas de maior contribuição para os indicadores DEC e FEC, nos conjuntos com Nível de Qualidade Precário e/ou Violado, é elaborado um gráfico representando a relação entre as causas e o número de conjuntos afetados por tais causas, no universo sob análise, conforme exemplo na figura 11 abaixo:

Figura 11: distribuição da Freqüência das Causas

- Violações de DEC e FEC – Tabela contendo a lista das transgressões dos padrões de DEC e FEC já consolidadas ao longo do ano, conforme exemplo na figura 12 abaixo:

Figura 12: Violações de DEC e FEC

- Análise dos Critérios Importância e Gravidade – Gráfico contendo o comportamento dos indicadores gravidade e importância ao longo do ano, e análise de desempenho, conforme exemplo na figura 13 abaixo:

Figura 13: Metas Celesc Acumuladas por Conjunto

- Conclusões – Análise conclusiva, do ponto de vista gerencial dos indicadores da CELESC.

- Glossário – Glossário de informações, de forma a transparecer os termos utilizados no relatório;

- RAC – Relatório de Acompanhamento dos Conjuntos

Relatório preenchido pelas Agências Regionais contendo explicações, causas, justificativas, ações e expectativa de adequação à meta para cada um dos conjuntos que apresentarem Nível de Qualidade Precário

O RAC caracteriza-se como um poderoso instrumento no acompanhamento do desempenho dos indicadores DEC e FEC de cada conjunto que apresenta Nível de Qualidade Precário e/ou Violado, ou seja, com desempenho em nível comprometedor e com tendência de transgressão ou já transgredido. O RAC é preenchido de acordo com o modelo na figura 14 abaixo:

Figura 14: Relatório de Avaliação dos Conjuntos - RAC

Descrição dos Campos:

- Conjunto – Deverá ser indicado o número de referência SIMO do conjunto e o nome do município.

- Descrição do Conjunto – Deverão ser consideradas as condições de fornecimento de energia elétrica e atendimento emergencial, com destaque para:

- Número de consumidores

- Condições de fornecimento, especificando os alimentadores de atendimento ao conjunto, destacando a capacidade de manobras na rede distribuição e o estado de conservação e manutenção das redes de distribuição.

- Condições de atendimento, considerando os aspectos de acesso viário, estrutura de atendimento (equipes no local ou de municípios vizinhos) e qualidade da comunicação.

- Desempenho dos Indicadores de Continuidade – Deverão ser apresentados os indicadores de continuidade DEC e FEC de periodicidade anual, assim como o valor acumulado e a meta anual (referência Relatório 610 do Sistema SIMO).

- Causas Principais – Deverão ser apresentadas as principais causas de incidência para os indicadores DEC e FEC, através de sua codificação ou descrição, e o respectivo percentual de contribuição (referência Relatório 800 do Sistema SIMO).

- Justificativa – Deverão ser apresentadas, as justificativas para o desempenho dos indicadores do conjunto, com destaque para os eventos especiais e atípicos que contribuíram para o desempenho abaixo do esperado.

- Ações de Readequação à Meta – Deverão ser apresentadas as ações que estão sendo propostas para a readequação do indicador à meta projetada, que foram definidas na Reunião de Gestão dos indicadores. As Ações devem ser definidas em três cenários distintos: Ações que estão sendo tomadas (roçada, movimentação de equipes de plantão, inspeção, desligamentos programados, etc), ações que estão previstas para acontecer (por exemplo:  construção de alimentadores, SE, etc.) e ações que seriam necessárias (por exemplo: se há necessidade de construção de outro alimentador, SE, abrir escritório, mais equipes de atendimento, etc.) para a adequação dos indicadores à meta projetada.

- Expectativa de Retorno à Meta – Deverá ser apresentada a expectativa de prazo (especificar o mês) da Agência Regional de adequação do indicador à meta esperada.

Atualmente, os RAC preenchidos pelas Agências Regionais, condensados no Relatório Técnico de Confiabilidade, são lidos e analisados por representantes de todos os departamentos da Diretoria Técnica, sendo que as pendências referentes à Administração Central, são encaminhadas às áreas afins, por memorando, para que sejam tomadas as devidas providências.

  - Resultados Obtidos

O modelo de gestão dos indicadores de continuidade DEC e FEC implementado por este DPOP teve seu acompanhamento suspenso no mês de setembro, devido a problemas de integração de base de dados que inviabilizaram a apuração destes indicadores para os demais meses. Segue nas figuras 15 e 16, a apresentação da evolução dos indicadores Gravidade e Importância ao longo do ano de 2007 até agosto e em comparação com os anos anteriores.

Figura 15: Evolução do Indicador Gravidade

Figura 16: Evolução do Indicador Importância

Cabe Salientar que as metas dos indicadores DEC e FEC estabelecidas pela ANEEL apresentam uma redução anual média de 7,5% e 6,0%, respectivamente, e que a própria manutenção dos valores dos indicadores Importância e Gravidade de um ano para o outro, já representa uma melhora considerável na qualidade do fornecimento de energia elétrica.

- Conclusões

Consideramos o modelo de gestão desenvolvido para o acompanhamento e gestão dos indicadores de continuidade DEC e FEC adequado ao controle necessário para o processo de gestão, com destaque para o fomento à discussão e acompanhamento dos índices operacionais nas reuniões efetuadas pelas Agências Regionais, a interação com os demais departamentos da Administração Central e à transparência na Gestão da qualidade do fornecimento através da divulgação dos Relatórios Técnicos de Confiabilidade e demais informações na IntraNet.

Como parte integrante do Contrato de Resultados deste DPOP, está prevista a replicação deste modelo de gestão, no que for adequado, nos demais processos da operação da distribuição, assim como poderá ser aplicado a quaisquer processos que possam ser monitorados por indicadores de desempenho.

- Referências bibliográficas e/ou bibliografia

Documento Interno em meio eletrônico - Instrução de Serviço

CELESC, Instrução de Serviço, Gestão dos Indicadores de Continuidade, estabelece critérios e procedimentos para o gerenciamento dos indicadores de continuidade coletivos DEC e FEC, visando o cumprimento dos padrões estabelecidos pelo órgão regulador ANEEL, de forma a evitar a aplicação de multas à Concessionária.

Resoluções ANEEL

ANEEL, Resolução ANEEL no 024, de 27 de Janeiro de 2000, estabelece as disposições relativas à Continuidade da Distribuição de energia elétrica às unidades consumidoras.

ANEEL, Resolução ANEEL no 120, de 06 de Dezembro de 2004, estabelece metas de continuidade dos serviços de distribuição de energia elétrica, nos seus aspectos de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – DEC e Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – FEC para os conjuntos de unidades consumidoras da área de concessão da Centrais Elétricas Santa Catarina S/A - Celesc.