AVALIAÇÃO E DIRECIONAMENTO DOS RECURSOS DE  MANUTENÇÃO   E DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE  DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  BASEADO NOS ÍNDICES DOS CONJUNTOS ELÉTRICOS.

# LAURO APARECIDO S. RAMPAZZO

# COPEL – Companhia Paranaense de Energia

lauro.rampazzo@copel.com

# Palavras-chave: Conjunto elétrico; manutenção; indicador; qualidade.

O presente trabalho tem como objetivo  descrever o  método utilizado para direcionar através dos resultados dos índices dos conjuntos elétricos - ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)  os recursos de  manutenção e de melhoria da infra estrutura do sistema de distribuição de energia elétrica.

A metodologia aplicada consiste em decompor, apoiado em  ferramenta computacional própria,  os índices dos conjuntos ANEEL, identificando qual o segmento elétrico que mais contribuiu para a sua formação. Identificado o segmento problemático é proposto  a   ação que   melhor se  aplica  à solução do problema. Seja pelo  simples e correto  direcionamento das equipes de manutenção preventiva ou até mesmo pela necessidade de investimentos na melhoria da infra-estrutura do sistema de distribuição de energia elétrica.    Caso os recursos financeiros disponíveis não sejam suficientes para a execução de todas as ações propostas, também é sugerido a ordem de prioridade na aplicação destes.

A COPEL, Companhia Paranaense de Energia, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em praticamente todo o estado do Paraná, subdivide-se em cinco regionais. A regional Norte, região onde o trabalho foi aplicado a partir do ano de 2002, foi dentre as regionais a que proporcionalmente teve  o menor número de violações de metas dos conjuntos ANEEL  no período. Salientamos  também, que proporcionalmente a  extensão de linhas de distribuição de energia elétrica, a regional Norte é a que possui um menor número de equipes de manutenção preventiva. Logo, demonstrando  a eficácia  no direcionamento dos recursos disponíveis.