E-Scan  - Escaneamento  Eletrônico

Sistema de detecção de fraudes embutidas através de escaneamento eletrônico de alta precisão

Edmundo Acioli

BB&E Engenheiros e Consultores Associados,  Salvador, Bahia, Brasil.

bbe@terra.com.br

Abstract – Este artigo apresenta uma nova metodologia de altíssima precisão capaz de fornecer imagens com precisão milimétrica do interior das paredes visando a identificação de fraudes de energias embutidas. Tal sistema permite obter de forma fácil e rápida a localização de by-pass em medidores de energia de forma absolutamente não destrutiva. Tais imagens podem ainda  ser transmitidas via internet a partir do local de obtenção e poderão ser utilizadas como documentos probatórios em demandas judiciais. A utilização desta ferramenta  permitirá ainda reduzir de forma significativa a possibilidade de demandas judiciais contra aquelas distribidoras de eneriga que tem adotado como  sistema de detecção de fraudes a quebra das paredes na região de investigação fato este que nem sempre tem levado a constatação de fraudes e que por essa razão

oferece àquele consumidor que se sentir melindrado a possibilidade do ingresso de medidas judiciais visando o ressarcimento de danos morais e/ou materiais. Vale lembrar que a ANEEL estima em 5 bilhões anuais as perdas decorrentes das fraudes.

Palavras-chave – demanda judicial, documentos probatórios, escaneamento, fraudes,  inspeção não destrutiva.